## 1
PAKIET NR 1
Lp | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość
1 | Igła do aspiracji szpiku kostnego 16G / 45mm jednorazowego użytku | szt. | 8
2 | Igła do nakłuć lędźw.0,32x90 29G z prowadnicą ostrzem ściętym | szt. | 5
3 | Igła do nakłuć lędźw.0,41x90 27G/90-120mm z prowadnicą z ostrzem ściętym | szt. | 280
4 | Igła do nakłuć lędźw.0,45x90 26G z prowadnicą ostrzem ściętym | szt. | 10
5 | Igła do nakłuć lędźw.0,50x90 25G/90 z prowadnicą ostrzem ściętym | szt. | 10
6 | Igła do nakłuć lędźw.0,70x90 22G/ z ostrzem ściętym | szt. | 20
7 | Igła do znieczulania 25G/90-120mm typ Pencil Point | szt. | 10
8 | Igła do znieczulania 26G/90-120mm typ Pencil Point | szt. | 10
9 | Igła jednorazowa 0,5x25 a 100szt | op. | 40
10 | Igła jednorazowa 0,6x30 a 100szt | op. | 24
11 | Igła jednorazowa 0,7x30 a 100szt | op. | 35
12 | Igła jednorazowa 0,7x40 a 100szt | op. | 25
13 | Igła jednorazowa 0,8x40 a 100szt | op. | 175
14 | Igła jednorazowa 0,9x40 a 100szt | op. | 400
15 | Igła jednorazowa 1,1x40 a 100szt | op. | 15
16 | Igła jednorazowa 1,2x40 a 100szt | op. | 320
17 | Igła transferowa przelewowa do mieszania roztworów leku | szt. | 400
18 | Introduktor do wprowadzania elektrody endokawitarnej z zastawką 6 F | szt | 5

## 2
PAKIET NR 2
Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość
1 | Strzykawka 100ml Janet z łącznikiem | szt. | 570
2 | Strzykawka 50/60 ml do pomp infuzyjnych | szt. | 3700
3 | Strzykawka 50/60ml Janet z końcówka do cewników | szt. | 510
4 | Strzykawka do gazometrii na 2ml,z heparyną litową | szt. | 740
5 | Strzykawka do INS 1 ml z igłą 0,4x13 op a100szt | op. | 3
6 | Strzykawka do pomp infuzyjnych 50/60ml - bursztynowa Luer Lock | szt. | 550
7 | Strzykawka do TUB 1 ml z igłą 0,45x13 op. 100szt | op. | 7
8 | Strzykawki jednorazowe 50ml do pomp typ perfuzjon | szt. | 20
9 | Strzykawka o poj. 2ml luer dwuczęściowa, tłok i cylinder o wyrażnie kontrastujących kolorach poj.2ml, z możliwością wypełnienia do 2,5ml skalowanie co 0,1ml, czarna niezmywalna skala, opakowaniefolia/papier, na cylindrze umieszczona nazwa producenta oraz informacja o możliwości jednokrotnego użytku. | 100 szt. | 260
10 | Strzykawka o poj. 5ml luer dwuczęściowa, tłok i cylinder o wyrażnie kontrastujących kolorach poj.5ml, z możliwością wypełnienia do 6ml skalowanie co 0,2ml, czarna niezmywalna skala, opakowaniefolia/papier, na cylindrze umieszczona nazwa producenta oraz informacja o możliwości jednokrotnego użytku. | 100 szt. | 285
11 | Strzykawka o poj. 10ml luer dwuczęściowa, tłok i cylinder o wyrażnie kontrastujących kolorach poj.10ml z możliwością wypełnienia do 12ml skalowanie co 0,5ml, czarna niezmywalna skala, opakowaniefolia/papier, na cylindrze umieszczona nazwa producenta oraz informacja o możliwości jednokrotnego użytku. | 100 szt. | 310
12 | Strzykawka o poj. 20ml luer dwuczęściowa, tłok i cylinder o wyrażnie kontrastujących kolorach poj.20ml z możliwością wypełnienia do 25ml skalowanie co 1,0ml, czarna niezmywalna skala, opakowaniefolia/papier, na cylindrze umieszczona nazwa producenta oraz informacja o możliwości jednokrotnego użytku. | 100 szt. | 335

## 3
PAKIET NR 3
L.p. | Nazwa produktu | j.m. | ilość
HEMODYNAMIKA
1 | • Czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca na podstawie analizy fali tętna składający się z: czujnika o częstotliwości własnej ≥ 200 Hz z systemem płuczacym w postaci wielokierunkowego wypustka, • lini płuczącej min 150 cm (+/- 5 cm), • lini tętniczej min 210 cm, z dwoma kranikami • szybkość przepływu w urządzeniu płuczącym przy ciśnieniu w worku i.v. do 300 mmHg - 3 ml/godzinę • brak konieczności kalibracji czujnika • dwóch kraników trójdrożnych • dwóch niezależnych gniazd sygnału ciśnienia w czujniku • połączenia gniazd sygnału ciśnienia – bezpinowe • zestaw musi posiadać wyjście na monitor przyłóżkowy z sygnałem inwazyjnego ciśnienia • prostolinijny przepływ przez czujnik wymóg prezentacji zapisu ciśnienia krwawego na monitorze przyłóżkowym | szt | 15
2 | Czujnik do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią – pojedyncze z zamkniętym system do pobierania krwi • długości linii płuczącej 150 cm (+/- 5cm) • biureta jest wyposażona w system zabezpieczający przed zapowietrzaniem(szpikulec w biurecie z trzema otworami) • jeden przetworniki do krwawego pomiaru ciśnienia o częstotliwości własnej samego przetwornika ≥ 200Hz • błąd pomiaru przetwornika (nieliniowość i histereza) do 1,5% • odpowiednie oznaczenie drenów– kolorystyczne oznakowanie linii lub kraników • system przepłukiwania uruchamiany wielokierunkowo przez pociągnięcie za niebieski wypustek • linia pacjenta, o długości min 200 cm, wyposażona w zintegrowaną strzykawkę, mocowaną do płytki, o pojemności min 12 ml, oraz w dwa bezigłowe porty, zakończone końcówką luer-lock, do pobierania krwi, umieszczone w odległości ok. 40 i 185 cm od pacjenta. • połączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem, bezpinowe, chroniące przed zalaniem (wodoodporne) • przetwornik zawiera wbudowany port do testowania poprawności działania systemu: linia z przetwornikiem /kabel sygnałowy/monitor • prostolinijny przepływ przez przetwornik | szt | 30
3 | Czujnik do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią – pojedyncze • długości linii płuczącej 150 cm (+/- 5 cm), • biureta jest wyposażona w system zabezpieczający przed zapowietrzaniem(szpikulec w biurecie z trzema otworami) • jeden przetworniki do krwawego pomiaru ciśnienia o częstotliwości własnej samego przetwornika ≥ 200Hz • błąd pomiaru przetwornika (nieliniowość i histereza) do 1,5% • odpowiednie oznaczenie drenów– kolorystyczne oznakowanie linii i kraników • system przepłukiwania uruchamiany wielokierunkowo przez pociągnięcie za niebieski wypustek • połączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem, bezpinowe, chroniące przed zalaniem (wodoodporne) | szt | 60

## 4
PAKIET NR 4
Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość
1 | Strzykawka trzyczęściowa 50ml do pomp infuz. TERUMO,typ TE- 331 | szt. | 300

## 5
Pakiet nr 5
Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość
1. | Jednorazowe wkłady kontrastu poj.200ml, typ 100101 lub równoważne do automatycznego wstrzykiwacza Medrad VISTRON CT | szt. | 1000
2. | Złącze niskiego ciśnienia typ 600101 lub równoważne,długość 150cm | szt. | 20