Środa Wlkp., dnia 9 grudnia 2015 r.

**WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU   
W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Zakup i dostawa materiałów szewnych, siatek przepuklinowych oraz taśm do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu dla Szpitala Średzkiego Sp. z o.o.”

**Przez:**

**Szpital Średzki Sp. z o.o.**

**z siedzibą w Środzie Wlkp.**

**ul. Żwirki i Wigury 10**

**63-000 Środa Wielkopolska**

Działając na podstawie art. 38 ust.1 z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych niniejszym udzielam wyjaśnień na następujące pytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. **Pytanie Wykonawcy:**

„P**akiet nr 7**. Taśmy do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania w pakiecie nr 7 taśm do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, wykonane z materiału niewchłanialnego, polipropylenowe, monofilamentowe, bez ostrych krawędzi, z plastikową osłonką na taśmie (co zapewnia sterylność i obniża traumatyzację tkanek podczas przeciągania), osłonki nie zachodzą na siebie, w środkowej części taśmy brak osłonki na odcinku ok. 1,5 cm; gramatura 45 g/m² (± 5%) , grubość siatki 0,34 mm (± 0,05 mm), porowatość max 1950 µm, grubość nitki 0,15 mm (150 µm), rozmiar: dł. 45 cm (± 0,5 cm), szer. 1,1 cm (± 0,1 cm), taśmy o tradycyjnym splocie i wzmocnionej grubości nici (150 µm), niemal dwukrotnie większej niż wymagana, dzięki czemu taśmy posiadają bardzo dobrą wytrzymałość na rozciąganie we wszystkich kierunkach.”

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ w tym zakresie.

1. **Pytanie Wykonawcy:**

„**Pytanie nr 1 – Pakiet nr 7**

Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie taśmy polipropylenowej monofilamentowej o długości 45 cm, szerokości 1 cm, grubości 0,50 mm, gramaturze 57 gr/m2 i wielkości porów 0,90mm. Brzegi taśmy zakończone bezpiecznymi pętelkami. Taśma w plastikowej osłonce. Dodatkowo możemy zaoferować w cenie taśmy narzędzia jednorazowe dla metody TOT lub TVT do wyboru?”

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ w tym zakresie.

1. **Pytanie Wykonawcy:**

„Czy w pakiecie nr 3 poz. 4 Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 50 mm, pozostałe parametry bez zmian?”

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ w tym zakresie.

1. **Pytanie Wykonawcy:**

„Czy w pakiecie nr 3 poz. 6 Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 48 mm lub igły o długości 40 mm, pozostałe parametry pozostają bez zmian?”

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Tak, dopuszczamy igłę o długości 40 mm. Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.

1. **Pytanie Wykonawcy:**

„Czy w pakiecie nr 5, poz. 3 Zamawiający dopuści zaoferowane igły o długości 25 mm, pozostałe parametry bez zmian?”

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Tak. Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.

1. **Pytanie Wykonawcy:**

„Czy w pakiecie nr 5, poz. 7 Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 180 cm, pozostałe parametry bez zmian?”

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Tak. Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.

1. **Pytanie Wykonawcy:**

„Czy zamawiający wymaga złożenia oferty na klipsy wraz z oświadczeniem producenta, że oferowane klipsy są wykonane w całości z tytanu odpowiadającym stosownym normom dla tytanowych implantów chirurgicznych oraz niegenerujących żadnego istotnie klinicznego ryzyka dla pacjenta poddawanego badaniu w rezonansie magnetycznym o natężeniu pola do 3 Tesli? Oświadczenie takie pozwala na bezpieczne wykonywanie badań diagnostycznych w rezonansie magnetycznym”

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Tak. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ w tym zakresie.

1. **Pytanie Wykonawcy:**

„Czy zamawiający wymaga klipsownicy z kolorem pokrętła rotacyjnego w kolorze zasobnika klipsów?”

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Tak. Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.

1. **Pytanie Wykonawcy:**

„Czy Zamawiający wymaga aby do klipsów dołączone były metryczki do dokumentacji medycznej zawierające LOT, datę ważności?”

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Tak. Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.

1. **Pytanie Wykonawcy:**

„Dotyczy postanowień umowy § 5 ust. 1

Należy nadmienić, iż wskazany w w/w postanowieniu umownym termin 72 godzin na rozpatrzenie przez Wykonawcę reklamacji i dostarczenie towaru wolnego od wad jakościowych bądź ilościowych jest z obiektywnych przyczyn (logistyka i transport) terminem zbyt krótkim, co w praktyce może prowadzić do niemożliwości wywiązania się przez Wykonawcę z nałożonego obowiązku. Wykonawca zwraca się z prośbą o wydłużenie przedmiotowego terminu do 5 (pięciu) dni tj. 2 dni na rozpatrzenie reklamacji i 3 dni na dostawę towaru wolnego od wad.”

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.

1. **Pytanie Wykonawcy:**

„Dotyczy postanowień umowy § 5 ust. 3

Zwracamy się z wnioskiem o rozszerzenie zapisu o treść:

Z zastrzeżeniem ceny rażąco wysokiej, niekorespondującej z aktualnymi cenami rynkowymi.”

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji postanowień treści SIWZ.

1. **Pytanie Wykonawcy:**

„Dotyczy postanowień umowy § 8 ust. 2

Zwracamy się z wnioskiem o modyfikację zapisu na:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wartości netto niezrealizowanej za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w wymianie reklamowanej partii 0,1 % wartości netto reklamowanej dostawy za każdy dzień zwłoki,

- za odstąpienie od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10 % wartości netto niezrealizowanej umowy. Naszym zdaniem, kary umowne winny być naliczane od wartości netto niezrealizowanej umowy/dostawy a nie od wartości umowy brutto.”

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Kary umowne za zwłokę naliczane są od wartości niezrealizowanej czy reklamowanej dostawy. Wysokość kary umownej w wysokości 0,1% wartości netto nie może być uznana za kary rażąco wygórowaną. Kara umowna za odstąpienie od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10% całkowitej wartości brutto umowy, nie może zostać uznana za rażąco wygórowaną z uwagi na funkcję jaką pełni kara umowna, to jest funkcję zryczałtowanego odszkodowania. Wskazać ponadto należy, że kara umowna jaką Zamawiający zapłaci Wykonawcy za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego jest symetryczna. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

1. **Pytanie Wykonawcy:**

„Dot. Pakietu 1poz. 1

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści szew z igłą 39mm lub 40mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?”

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnego z opisem zawartym w SIWZ. Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ w tym zakresie.

1. **Pytanie Wykonawcy:**

„Dot. Pakietu 1poz.9

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igły odwrotnie tnące kosmetyczne, bez określenia „dwuwklęsła” lub igłę odwrotnie tnącą z precyzyjnym ostrzem (ES), szczególnie polecaną do chirurgii plastycznej i kosmetycznej? Igła ES ma dwie powierzchnie tnące co pozwala na gładkie i stopniowe przejście przez tkanki redukując jednocześnie traumatyzację tkanki.”

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnego z opisem zawartym w SIWZ. Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ w tym zakresie.

1. **Pytanie Wykonawcy:**

„Dot. Pakietu 2 poz. 6,7,8

Czy Zamawiający dopuści w/w pozycjach nici, których długość będzie wynosić min 70cm?”

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Tak. Zamawiający dokona stosownej modyfikacji treści SIWZ.

1. **Pytanie Wykonawcy:**

„Dot. Pakietu 5 poz. 1,3,4,7-10

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego Pakietu.”

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

1. **Pytanie Wykonawcy:**

„Dot. Pakietu 5 poz.1,9,10

Czy Zamawiający dopuści w/w pozycjach nici, których długość będzie wynosić min 70cm?”

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Tak. Zamawiający dokona stosownej modyfikacji treści SIWZ.