Środa Wlkp., dnia 21 grudnia 2015 r.

ZP/20/15

**WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU   
W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Świadczenie usług prania bielizny szpitalnej wraz z dzierżawą bielizny operacyjnej.”

**Przez:**

**Szpital Średzki Sp. z o.o.**

**z siedzibą w Środzie Wlkp.**

**ul. Żwirki i Wigury 10**

**63-000 Środa Wielkopolska**

Działając na podstawie art. 38 ust.1 z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych niniejszym udzielam wyjaśnień na następujące pytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. **Pytanie Wykonawcy:**

„Zamawiający wymaga składania bielizny szpitalnej, operacyjnej w sposób wskazany przez przedstawiciela Zamawiającego. Zwracamy się z prośbą o przekazanie wzoru składania?”

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Fartuchy na lewej stronie poza rękawami. Cztery rogi chusty razem na zewnątrz. Zamawiający dokona stosownej modyfikacji treści SIWZ.

1. **Pytanie Wykonawcy:**

„Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na pakowanie powłoki i prześcieradła po 10, powłoczki po 20 sztuk?”

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Tak, zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający dokona stosownej modyfikacji treści SIWZ.

1. **Pytanie Wykonawcy:**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby odbiór brudnej bielizny odbywał się o godzinie 10.00?”

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Tak, zamawiający wyraża zgodę, z uwzględnieniem, że będzie rozdział bielizny czystej brudnej. Zamawiający dokona stosownej modyfikacji treści SIWZ.

1. **Pytanie Wykonawcy:**

„Czy Zamawiający dopuści do dzierżawy ubrania chirurgiczne wielokrotnego użytku wykonane z tkaniny o gramaturze 150g/m2?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuści do dzierżawy ubrania chirurgiczne wielokrotnego użytku wykonane z tkaniny o gramaturze 150g/m2.

1. **Pytanie Wykonawcy:**

„Czy Zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne, w którym spodnie posiadają w pasie troki, które schną szybciej niż gumka?”

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Tak, zamawiający dopuści spodnie posiadające troki w pasie. Zamawiający dokona stosownej modyfikacji treści SIWZ.

1. **Pytanie Wykonawcy:**

„Czy Zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne, w którym spódnica posiada w pasie troki, które schną szybciej niż gumka?”

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Tak, zamawiający dopuści spódnicę posiadającą troki w pasie. Zamawiający dokona stosownej modyfikacji treści SIWZ.

1. **Pytanie Wykonawcy:**

„Czy Zamawiający dopuści sukienkę z jedna kieszenią na wysokości bioder?”

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Tak, zamawiający dopuści sukienkę z jedną kieszenią na wysokości bioder. Zamawiający dokona stosownej modyfikacji treści SIWZ.

1. **Pytanie Wykonawcy:**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu wdrożenia bielizny dzierżawionej ze względu na zbliżający się okres świąteczno-noworoczny?”

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Bielizna powinna być wdrożona najpóźniej do 4.01.2016 r. Zamawiający dokona stosownej modyfikacji treści SIWZ.

1. **Pytanie Wykonawcy:**

„Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny w całości wykonany z tkaniny poliestrowej o gramaturze max 100g/m2, o odporności na przesiąkanie wody min. 54cm H2O? Pozostałe wymagani zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.”

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuści fartucha chirurgicznego w całości wykonanego z tkaniny poliestrowej o gramaturze max 100g/m2, o odporności na przesiąkanie wody min. 54cm H2O.

1. **Pytanie Wykonawcy:**

„Czy zamawiający dopuści fartuchy chirurgiczne, które w strefie krytycznej posiadają tkaninę poliestrową o max gramaturze 84 g/m2,m odporność na przesiąkanie cieczy min. 54 cm H2O, w pełni zgodny z normą PN EN 13795, rękawy zakończone elastycznym ściągaczem, a w strefie mniej krytycznej tkanina bawełno-podobna o gramaturze 150g/m2 zgodna z normą?”

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ.

1. **Pytanie Wykonawcy:**

„Czy fartuch, który w strefie niekrytycznej jest wykonany z tkaniny bawełniano-poliestrowej musi spełniać w pełni normę PN EN 13 795? Tkanina bawełnopodobna nie spełnia parametru nieprzemakalności.”

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje, że fartuch, który w strefie niekrytycznej jest wykonany z tkaniny bawełniano-poliestrowej musi spełniać w pełni normę PN EN 13 795.

1. **Pytanie Wykonawcy:**

„czy Zamawiający dopuści serwety łączone, gdzie serweta zasadnicza wykonana jest z lekkiej tkaniny poliestrowej o gramaturze max 84 g/m2 i nieprzemakalności min. 50 cmH2O (tkanina w pełni zgodna z normą PN EN 13795), dodatkowa warstwa chłonna z tk. poliestrowej o gramaturze min 230 g/m2 i chłonności min. 135% (pylenie <-4, czystość pod względem cząstek stałych <- 3,5) w rozmiarach:

* + 160 x 220 cm w miejsce 150x220cm,
  + 180 x 160 cm w miejsce 180x180cm,
  + serweta na instrumentarium 160 x 200 cm,
  + serweta na stolik Mayo 75 x 160 cm”

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuści serwet zasadniczych wykonanych opisanych w pytaniu.

1. **Pytanie Wykonawcy:**

„Czy Zamawiający dopuści serwety operacyjne barierowe wykonane są z dwóch rodzajów tkanin: **w strefie mniej krytycznej** z lekkiej paroprzepuszczalnej tkaniny poliestrowej z dodatkiem włókna węglowego nadającego właściwości antyelektrostatyczne, tkanina nie powoduje podrażnień, uczuleń i nie jest cytotoksyczna. Gramatura tkaniny max. 85 g/m2;, odporność na przenikanie cieczy min. 50 cm H2O; **w strefie krytycznej** - z trójwarstwowego chłonnego laminatu z poliuretanową membraną; laminat o gramaturze min. 180 g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 500 cm H2O, chłonność min. 500% w rozmiarach:

* + 150x220cm /warstwa chłonna 70x140cm/
  + 180x240cm /warstwa chłonna 70x50cm/
  + 90x90cm /warstwa chłonna 45x90cm/
  + Serweta na stół instrumentarium 140x180cm /w. chłonna 60x180cm/
  + Serweta na stolik Mayo 75x160cm / w chłonna 70x100cm/?”

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuści serwet operacyjnych barierowych opisanych w pytaniu.

1. **Pytanie Wykonawcy:**

„Par. 7 ust. 2: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podstawa kary umownej była wartość niezrealizowanej części umowy/”

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ.

1. **Pytanie Wykonawcy:**

„Par. 7 ust. 2: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kara umowna została obniżona do 5%?”

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ.

1. **Pytanie Wykonawcy:**

„Pat. 7, ust. 3: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kara umowna wynosiła 100 zł za każdy stwierdzony przypadek?”

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ.

1. **Pytanie Wykonawcy:**

„Par. 8 ust. 3b: pytamy czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?”

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zgodnie z postanowieniami treści SIWZ dopuszczalne jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług na przedmiot świadczenia. Innymi słowy, w przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie nie będzie podlegać wynagrodzenie netto Wykonawcy.

1. **Pytanie Wykonawcy:**

„czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?”

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ.