# Załącznik nr 1 do SIWZ

Ilości wskazane w załączniku nr 1 są wartościami szacunkowymi na okres 12 miesięcy.

# PAKIET nr 1

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | probówka do hematologii na 1ml krwi, z nalepką,śr 12 mm,dł 55 mm lub śr. 12 mm, dł 56 mm | szt | 500 |
| 2. | probówka do barwienia retikulocytów | szt | 100 |
| 3. | probówka o poj.7ml stożkowa z kołnierzem, z PP, śr. 16mm | szt | 6 000 |
| 4. | probówka o poj. 5Ml okrągłodenna, z PP, śr.13mm, dł75mm | szt | 10 000 |
| 5. | korki do probówek o śr. 13 mm | szt | 10 000 |
| 6. | zestaw do ozn. OB (probówka + rurka z podziałką)na 1 ml krwi | szt | 600 |
| 7. | mieszadełko do kapilar do gazometrii o poj.220µl | szt | 3 000 |
| 8. | zatyczki do kapilar o poj. 220µl | szt | 6 000 |
| 9. | kapilary do gazometrii o poj 220 μl , z heparyną litową | szt | 3 000 |
| 10. | naczynka do analizatora (typu TECHNICON) o poj. 0,5 ml | szt | 10 000 |
| 11. | końcówki do pipet o poj. do 200 μl typu Eppendorf | szt | 30 000 |
| 12. | końcówki do pipet o poj. do 1000 μl typu Eppendorf | szt | 10 000 |
| 13. | szkiełka podstawowe o gr. 1 mm ze szlifowanymi krawędziami | szt | 2 000 |
| 14. | nalepka o wym.40x20 samoprzylepne, bez nadruku | szt | 5 000 |
| 15 | naczynka typu CENTRIFICHEM o poj.0,25 ml | szt | 5 000 |

PAKIET nr 2

| Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1. | Probówki 4ml z PS bez znacznika,okrągłodenne (Ø12x75mm) x 500 (lub 1000) | 500 |
| 2 | Końcówki do pipet o poj.200ul(Eppendorf) żółte x1000 | 3000 |
| 3 | Końcówki do pipet o poj.1000ul(Eppendorf) niebieskie x500 | 500 |
| 4 | Nalepki o wymiarach 53x25mm,z nadrukiem do opisu próbek laboratoryjnych | 500 |

PAKIET nr 3

# System zamknięty do pobierania krwi żylnej i system pobierania krwi włośniczkowej

System zamknięty do pobierania krwi żylnej  techniką aspiracyjno-próżniową :

1. Probówki do morfologii z napylonym EDTA  K-3  poj.  2.5-3,0  ml  o średnicy 13 mm  –16 000  szt.

2. Probówki do morfologii z napylonym EDTA  K-3  poj. 1.2- 1.5   ml  o średnicy do 9 mm -  100   szt.

3. Probówki z granulatem  i aktywatorem krzepnięcia  poj.  2,5 – 3,0 ml  o średnicy  13 mm – 15 000  szt.

4. Probówki do koagulologii poj. 1,0-1,5  ml  o średnicy do 9 mm -   500 szt.

5. Probówki do koagulologii poj. 2,5-3,0  ml   o średnicy 13 mm  -    6 000 szt.

6. Probówki z heparyną litową  poj. 2,5- 3,0 ml o średnicy  13 mm  – 8 000 szt.

7. Probówki do OB. -  poj. 2 – 2,5  ml –1000 szt.

8. Rurki do OB ze skalą   -1 000 szt.

9. Igły systemowe  0,8 mm  -    5 000 szt.

10. Igły systemowe  0,9 mm  -  14 000 szt.

11. Adaptery umożliwiające połączenie z igłą klasyczną lub  wenflonem –  3 500 szt.

12.Adaptery membranowe  do połączenia igły systemowej ze strzykawką luer -  200 szt.

13. Probówki do glukozy z fluorkiem sodu  poj. 1,2- 1,5  ml  o średnicy do 9 mm – 1200 szt.

14. Motylki  systemowe  0,8 mm z  wężykiem dług 60 -80 mm  i  adapterem – 100  szt.

15. Motylki systemowe  0,6 mm z  wężykiem dług 60-80 mm   i  adapterem  - 100 szt.

16. Strzykawki z heparyną litową i filtrem odpowietrzającym  do gazometrii,  poj. max..2 ml ( pakowane

indywidualnie , sterylne ) – 1 200 sztuk

17. Probówki do oznaczania  pseudotrombocytopenii z antykoagulantem innym niż  cytrynian i heparyna  –poj.

2,5- 3,0 ml   - 100 szt.

18. Adapter służący do wykonania rozmazu krwi na szkiełku podstawowym, bez konieczności otwierania

probówki–  500 szt.

System pobierania krwi włośniczkowej:

1.     Probówki  z heparyną litową - poj. 200 ul – 1 500 szt.

2.     Probówki  do glukozy z fluorkiem sodu- poj.  200 ul – 5 000  szt.

3.     Probówki  do  morfologii z  EDTA – poj. 200 ul  -  1 200 szt.

| - Dostawca systemu przeprowadzi szkolenie personelu w terminie uzgodnionym z kierownikiem laboratorium, |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Dostarczenie próbek ( min. 3 szt każdego asortymentu) |  |  |  |  |

Wymogi konieczne dotyczące systemu zamkniętego i systemu pobierania krwi włośniczkowej:

-możliwość  pobierania krwi  2  technikami   pobieranie krwi metodą  aspiracyjną i metodą próżniową ),

-probówki  z zakręcanym  korkiem  powalającym  na eliminację efektu aerozolowego,

-probówki wykonane z tworzywa sztucznego (utylizacja przez spalanie),

-probówki z indywidualnie naklejonymi etykietami,

-probówki dostosowane do posiadanej  przez Zamawiającego aparatury (analizatory, wirówki, ),

-probówki do pobierania krwi włośniczkowej zaopatrzone  w kapilarę, korek  i kołnierz przedłużający

umożliwiający  postawienie probówki na stole,

-wszystkie pozycje muszą pochodzić  od jednego producenta.