Środa Wlkp., 11.07.2013 r.

SPZOZ/ZP/6/13

dotyczy: przetargu  nieograniczonego  na  dostawę materiałów opatrunkowych 
i wyrobów z włókniny dla Szpitala  SPZOZ w  Środzie Wlkp.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. informuje, że od wykonawców wpłynęły następujące zapytania dotyczące treści SIWZ:

Pyt. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w Pakiecie nr 1 poz. 1 zestawu serwet uniwersalnych o łącznej gramaturze 64,2 g/m2, grubości folii 40μ, wliczając w to warstwę wzmocnioną, oraz wytrzymałość, na całej powierzchni, na wypychanie na sucho/mokro 88/45 kPa, odporność na przenikanie płynów na całej powierzchni 100 cm H2O?

Odp.

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pyt. 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w Pakiecie nr 3 poz. 2 zestawu serwet  o łącznej gramaturze 64,2 g/m2, grubości folii 40μ, wliczając w to warstwę wzmocnioną, oraz wytrzymałość, na całej powierzchni, na wypychanie na sucho/mokro 54/45 kPa, odporność na przenikanie płynów na całej powierzchni 100 cm H2O, serweta główna w rozmiarze 200x250 cm, ręczniki chłonne o wymiarach 18x25 cm, dodatkowo kieszeń samoprzylepna w rozmiarze 15x30 pakowaną osobno, oraz osłonę na kończynę 32x120 cm pakowaną osobno?

Odp.

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pyt. 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w Pakiecie nr 3 poz. 3 zestaw serwet o łącznej gramaturze 64,2 g/m2, grubości folii 40μ, wliczając w to warstwę wzmocnioną, oraz wytrzymałość, w strefie krytycznej, na wypychanie na sucho/mokro 137/137 kPa, odporność na przenikanie płynów na całej powierzchni 100 cm H2O o następującym składzie:

Odp.

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pyt. 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w Pakiecie nr 3 poz. 4 zestaw serwet o łącznej gramaturze 61,80g/m2, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 91/68 kPa, odporność na przenikanie płynów na całej powierzchni powyżej 100 cm H2O?

Odp.

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pyt.5

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w Pakiecie nr 3 poz. 5 zestawu o parametrach: folia PE 50 Mikronów, oraz warstwy celulozowej 20g/m2, oraz wytrzymałość, w strefie krytycznej, na wypychanie na sucho/mokro 175/110 kPa, odporność na przenikanie płynów na całej powierzchni 140 cm H2O?

Odp.

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pyt. 6

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w Pakiecie nr 3 poz. 6 zestawu o parametrach: Włóknina wiskozowa 23 g/m2/folia, PE 50 mikronów laminat, Folia PE 50 mikronów, Papier 20 g/m2, oraz wytrzymałość, w strefie krytycznej, na wypychanie na sucho/mokro 163/114 kPa, odporność na przenikanie płynów na całej powierzchni powyżej 100 cm H2O?

Odp.

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pyt. 7

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w Pakiecie nr 3 poz. 7 zestawu o parametrach: Strefa krytyczna: Włóknina wiskozawa 23 g/m2, Folia PE 40 mikronów, oraz wytrzymałość, w strefie krytycznej, na wypychanie na sucho/mokro 78/50 kPa, odporność na przenikanie płynów na całej powierzchni powyżej 100 cm H2O o składzie:

Odp.

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pyt. 8

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w Pakiecie nr 3 poz. 8 zestaw serwet o łącznej gramaturze 61,80g/m2, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 91/68 kPa, odporność na przenikanie płynów na całej powierzchni powyżej 100 cm H2O, pokrowiec na kończynę 22x75 cm, ściereczki 18x25cm?

Odp.

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pyt. 9

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w Pakiecie nr 3 poz. 9 zestaw serwet o laminat  23 g/m2, PE-film 40 mikronów, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 78/50 kPa, odporność na przenikanie płynów na całej powierzchni powyżej 100 cm H2O, o następującym składzie?

Odp.

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pyt. 10

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w Pakiecie nr 6 poz. 1 bluzę wykonaną z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze minimalnej 50/m2, antystatycznej, niepylącej, oddychającej?

Odp.

Nie.

Pyt.11

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w Pakiecie nr 6 poz. 8 podkład o wymiarach 80x175cm?

Odp.

Tak.

Pyt. 12

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w Pakiecie nr 6 poz. 9 podkład o wymiarach 150x210cm?

Odp.

Tak.

Pyt.13

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w Pakiecie nr 6 poz. 12 Sterylnej foliowa osłona na przewody o wymiarach 17x250cm?

Odp.

Tak.

Pyt. 14

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w Pakiecie nr 6 poz. 14 ubrania chirurgicznego z włókniny tupu SMS?

Odp.

Tak.

Pyt. 15

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w Pakiecie nr 6 poz. 15 osobno pakowanego zestawy składającego się z podkładu chłonnego oraz 4 ściereczek 30x40 cm.

Odp.

Nie.

Pyt. 16

Pakiet nr 1, pozycja 3 – 4

Czy Zamawiający dopuści kompres sklasyfikowane  w klasie I?

Odp.

Nie.

Pakiet nr 1, pozycja 14 – 17

Zwracam się z prośbą o wyłączenie pozycji i utworzenie osobnego pakietu Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 17

Pakiet nr 1, pozycja 19- 22

Czy podane ilości odnoszą się do rękawa opatrunkowego w stanie spoczynku czy też w stanie rozciągniętym ?

Odp.

W stanie spoczynku.

Pyt. 18

Pakiet nr 2, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści tupfery o rozmiarze 15cm x 15cm o kształcie okrągłej kulki, 20 nitkowe, spełniające pozostałe wymogi SIWZ?

Odp.

Nie.

Pyt. 19

Pakiet nr 2, pozycja 6

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu w/w pozycji? Umożliwi to złożenie ofert przez większą liczbę wykonawców a Zamawiającemu wybór korzystniejszego rozwiązania.

Odp.

Nie.

Pyt. 20

Pakiet nr 4, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsową o czasie wiązania 5-6 min, spełniającą pozostałe wymogi SIWZ?

Odp.

Tak.

Pyt. 21

Pakiet nr 5, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści jałowy plaster do mocowania kaniul o rozmiarze 5,1cm x 7,6cm, spełniający pozostałe wymogi SIWZ?

Odp.

Tak.

Pyt. 22

Pakiet nr 5, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści jałowy plaster tkaninowy o ząbkowanych brzegach, spełniający pozostałe wymogi SIWZ?

Odp.

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pyt. 23

Pakiet nr 5, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści koc ratunkowy w rozmiarze 240x160 cm?

Odp.

Tak.

Pyt. 24

Pakiet nr 6, pozycja 3-5, 15

Zwracam się z prośbą o wyłączenie pozycji i utworzenie osobnego pakietu Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 25

Dot. Wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zmiany jednostkowej ceny brutto w przypadku zmiany stawki VAT. Nasza prośba podyktowana jest prognozami podniesienia stawki VAT  na wyroby medyczne z 8% na 23%. Jest to efekt wezwania Polski przez Komisję Europejską do dostosowania się do Dyrektywy Rady 2006/112/WE (zgodnie z tą normą,  nie można stosować obniżonej stawki  VAT, co ma miejsce w chwili obecnej). Zgodnie z powyższym, przy zasadach jakie stosuje się przygotowując wyceny do przetargu (gdzie marże ustala się na bardzo niskim poziomie) - podniesienie stawki VAT o 15% jest dla większości  dystrybutorów niemożliwe do zaakceptowania. Konieczność utrzymania ceny brutto na niezmienionym poziomie spowoduje, że realizacja części umowy będzie odbywała się ze stratą dla Wykonawcy. Biorąc to pod uwagę, żadna z firm nie może pozwolić sobie na złożenie oferty z góry zakładając stratę, dlatego też już obecnie przy kalkulacji cen do przetargu należy wziąć pod uwagę ewentualną podwyżkę stawki VAT. Z kolei to rozwiązanie jest niekorzystne dla Zamawiającego, ponieważ spowoduje to przekroczenie szacunków do przetargu a następnie zakup sprzętu medycznego w wyższych cenach od początku trwania umowy, a nie od ewentualnej podwyżki stawki VAT.

Odp.

Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych brutto wyłącznie w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT bez możliwości zmiany ceny netto.

Zmiany zostaną wprowadzone do nowej umowy.

Pyt. 26

§ 3 ust. 3 wzoru umowy

Ze względu na wymogi logistyczne wnosimy o zmodyfikowanie i wyrażenie zgody na wydłużenie terminu dostawy pilnych tak, by termin ten liczony był zgodnie z art. 111 k.c. wynosił 2 dni zamiast 24 godzin. Utrzymanie w mocy terminu na poziomie 24 godzin może czynić również rozbieżność interpretacyjną, czy nawet sprzeczność z §5 ust.1 wzoru umowy, gdzie kara umowna ma być liczona w dniach.

Odp.

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pyt. 27

§ 3 ust.7 wzoru umowy

Prosimy o następującą modyfikację:

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości towaru określonego w §1 umowy, oraz do każdorazowej korekty zamówienia wg potrzeb. Niezrealizowana ilość towaru nie będzie jednak większa niż 20 % wartości umowy.

Zgodnie z dominującym poglądem doktryny Zamawiający może zastrzec w umowie, że wielkość zamówienia może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, o ile Zamawiający wskaże minimalny próg, do jakiego zobowiązany będzie wykonać zamówienia, a który nie będzie w sposób znaczący odbiegać od wartości maksymalnych (W. Bertman-Janik „Zamówienia na leki”, Przetargi publiczne 2007 r., nr 4, s. 40). W orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 11 stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 22/07) Izba wskazała, że niedopuszczalną praktyką jest określenie przez Zamawiającego jedynie górnej granicy swojego zobowiązania, bez wskazania nawet minimalnej ilości, czy wartości, którą na pewno wyda na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia.

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanych zmian do umowy.

Zmiany zostaną wprowadzone do nowej umowy.

Pyt. 28

dotyczy §7 wzoru umowy

Prosimy o wprowadzenie następującego zapisu w §7:

„W  przypadku zmiany stawki VAT, zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena (brutto), wartość netto pozostanie niezmienna.”

Uzasadnienie:

Zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa, na którą Wykonawcy nie mają żadnego wpływu. Ponieważ przewidywana zmiana stawek podatku VAT na wyroby medyczne z 8 do 23%, przy ewentualnym obowiązku zachowania niezmiennej ceny brutto, spowoduje nie tylko zmniejszenie wynagrodzenia netto Wykonawcy w stosunku do wynagrodzenia ofertowego, ale nawet skutkować może rażącą stratą po stronie Wykonawcy. W tych warunkach zwiększenie stawki podatku VAT o 15% powoduje, iż pierwotna kalkulacja ceny traci na aktualności, zaś umowa w sprawie zamówienia publicznego grozi Wykonawcy rażącą  stratą.

W związku z powyższym prosimy o wprowadzenie do projektu umowy wnioskowane postanowienie.

Odp.

Patrz odp. na pyt. 25.

Pyt. 29

Pakiet 1 poz. 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie wyżej wymienionych pozycji i utworzenie z nich nowego pakietu.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody

Pyt. 30

Pakiet 6 poz. 14:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ubrania chirurgicznego z włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 45g/m2?

Odp.

Tak.

Pytania do projektu umowy:

Pyt. 31

Czy Zamawiający zgadza się zapisać, aby termin dostawy w rozumieniu umowy liczony był
 w dniach roboczych, przy czym za dni robocze będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę

Pyt. 32

Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony? Odpowiedź na powyższe pytanie jest niezbędna do kalkulacji oferowanej ceny.

Odp.

Patrz odp. na pyt. 27.

Pyt. 33

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Odp.

Patrz odp. na pyt. 25.

Pyt. 34

Czy Zamawiający zgadza się zapisać, aby zamówienia w trybie PILNYM były realizowane
 w 48 godzin?

Odp.

Nie. Podtrzymujemy zapisy w SIWZ.