Środa Wlkp., 30.09.2013 r.

SPZOZ/ZP/9/13

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawa materiałów szewnych oraz siatek przepuklinowych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej   
w Środzie Wlkp.**

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. informuje, że wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi.

1. Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu 4

Czy Zamawiający wymaga systemu jednorazowego o parametrach równoważnych lub lepszych jakie określił Zamawiający w Specyfikacji a mianowicie:

System taśmowy do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu zakładany przez otwory zasłonowe.

System całkowicie jednorazowy, sterylny, do implantacji drogą przez otwory zasłonowe metodą „out-in”, składający się z :

a/ dwóch jednorazowych igieł o średnicy 3 mm z uchwytami, o ostrzach wyprofilowanych helikalnie z atraumatycznym zakończeniem umożliwiającym połączenie ze złączami taśmy. Igły nie połączone z taśmą.

b/ taśmy polipropylenowej , monofilamentowej o długości 50 cm i szerokości 1,1 cm, zakończonej szybkozłączami. Taśma ma zawierać przeplecioną wzdłuż nić zapewniającą beznapięciowe założenie implantu. Taśma w koszulce foliowej.

**Odp.** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 1 poz. 2 również na igłę o długości 37 mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp.** Zamawiający wyraża zgodę

3. Pakiet 1, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły o długości 37 mm?

**Odp.** Zamawiający wyraża zgodę

4. Pakiet 1, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły wzmocnionej?

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody

5. Pakiet 2, poz. 2

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły okrągłej bez określenia „mocna”?

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody

7. Pakiet 2, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły o długości 20 lub 26mm?

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody

8. Pakiet 2, poz. 5, 10, 11, 14-16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły wzmocnionej?

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody

9. Pakiet 2, poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły wykonanej z wyższej jakości stali Premium?

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody

10. Pakiet 2, poz. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o dł. 75cm?

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody

11. Pakiet 3, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły okrągłej bez określenia „cienka”?

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody

12. Pakiet 3, poz. 1, 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły wykonanej z wyższej jakości stali Premium?

**Odp.** Zamawiający nie wymaga igły wykonanej z wyższej jakości stali Premium

13. Pakiet 3, poz. 3-7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły podwójnie wzmocnionej?

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody

14. Pakiet 3, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły o długości 40mm?

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody

15. Pakiet 3, poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły o długości 40 mm lub 48 mm?

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody

16. Pakiet 3, poz. 3-7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły wzmocnionej?

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody

17. Pakiet 3, poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o dł. 75cm?

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody

18. Z uwagi na uchwaloną zmianę ustawy Prawo zamówień publicznych, a zwłaszcza art. 24 ust. 1, a także mając na uwadze zasady miarkowania i proporcjonalności kar umownych proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na:

1. Dodanie do umowy postanowienia o brzmieniu:

„Suma naliczonych kar umownych nie przekroczy 4,9 % wartości umowy”?

1. Zmianę brzmienia § 8 ust. 2 tiret trzecie wzoru umowy na następujące:

„za odstąpienie od warunków umowy z powodu okoliczności za które odpowiada 4% wartości brutto umowy”.

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody

19. Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 6 ust. 2 wzoru umowy na następujące:

„Faktura VAT musi zostać wystawiona przez Wykonawcę w 2 egzemplarzach (oryginał i kopia) oraz dostarczona do Zamawiającego wraz z dostawą. Fakturę uważa się za dostarczoną wraz z dostawą, jeżeli zostanie przesłana Zamawiającemu w dniu dostawy faxem lub drogą mailową pod warunkiem dostarczenia oryginału faktury w terminie do 3 dni od daty dostawy”.

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody

20. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie nr 2:

* Poz. 1 oraz 6 igły 27mm zamiast 26mm
* Poz. 10 igły 35mm lub 38mm zamiast igły 36-37 mm

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody

* Poz. 5 14 oraz 16 igły 45mm lub 50mm zamiast igły 46-48 mm

**Odp.** Zamawiający wyraża zgodę

21. Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 poz. 5 dopuści igłę 65 mm lub 80 mm?

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody

22. Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 poz. 7 dopuści igłę 32 mm?

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody

23. Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 poz. 14,15 oraz 16 dopuści igły o wzmocnionej konstrukcji, które są bardziej odporne na wyginanie?

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody

24. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie nr 2 poz. 7 igły wzmocnionej. U większości producentów szwów chirurgicznych występuje podział igieł na cienkie, standardowe oraz wzmocnione, nie występują igły podwójnie wzmocnione.

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody

25. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający w pakiecie nr 2 poz. 2 ma na myśli szew z igłą przeznaczoną do tkanek miękkich czy do tkanek włóknistych?

**Odp.** Zamawiający ma na myśli szew do tkanek włóknistych

26. Dot. Pakietu 2 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści igłę typu J haczykowatą okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzoną) mocną o długości 30mm lub igłę okrągła mocną 37 mm?

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody

27. Dot. Pakietu 5

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w Pakiecie nici chirurgiczne wchłanialne, syntetyczne, plecione z polimeru kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane,

nienasączone jednak substancją antybakteryjną.

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody

28. Dot. Pakietu 7 poz. 3,6,7

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji z Pakietu.

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody

29. Dot. Pakietu 8 poz.2

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji z Pakietu.

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody

30. Dot. pakietu nr 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taśmy monofilamentowej, polipropylenowej, o podanej szerokości, długości 45 cm, wykonanej metodą dziania o atraumatycznych brzegach niewymagających osłonki. Prowadnice zgodne z opisem.

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody

31. Dot. pakietu nr 4:

Prosimy o wskazanie, ile sztuk narzędzi wielokrotnego użytku należy przewidzieć w ramach zamówienia? W celu ułatwienia wyceny prosimy o dodanie pozycji w formularzu cenowym.

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody

32. Dot. pakietu nr 4:

Czy Zamawiający mając na względzie bezpieczeństwo pacjenta wymaga zaoferowania taśm przebadanych na zawartość endotoksyn bakteryjnych wykazujących działanie gorączkotwórcze?   
Na potwierdzenie należy załączyć oświadczenie producenta.

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody

Pytania do projektu umowy:

33. Czy Zamawiający zgadza się zapisać, aby termin dostawy w rozumieniu umowy liczony był w dniach roboczych, przy czym za dni robocze będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

**Odp.** Tak, Zamawiający wprowadzi stosowne zapisy do umowy

34. Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony? Odpowiedź na powyższe pytanie jest niezbędna do kalkulacji oferowanej ceny.

**Odp.** 90%

35. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury VAT?

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody

36. Czy Zamawiający w Pakiecie 1, pozycje nr 6 i 9 dopuści zaoferowanie igły o długości 18 mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp.** Zamawiający wyraża zgodę

37. Czy Zamawiający w Pakiecie 2, pozycja nr 2 dopuści zaoferowanie igły o długości 22 mm lub igły ze stali serii 300 pozwalającej na zachowanie standardowego profilu przy jednoczesnej takiej samej odporności na złamanie oraz wyginanie jaką daje igła wzmocniona przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody

38. Czy Zamawiający w Pakiecie 2, pozycja nr 5 dopuści zaoferowanie nici o grubości USP 0 oraz igły wzmocnionej, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody

39. Czy Zamawiający w Pakiecie 2, pozycja nr 11 dopuści zaoferowanie nici o długości 70cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody

40. Czy Zamawiający w Pakiecie 3, pozycje nr 4 i 6 dopuści zaoferowanie igły wzmocnionej o długości 40mm lub 48mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody

41. Czy Zamawiający w Pakiecie 7, pozycja nr 4 dopuści zaoferowanie igły o długości 25mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp.** Zamawiający wyraża zgodę

42. Czy Zamawiający w Pakiecie 7, pozycja nr 9 dopuści zaoferowanie nici o długości 180 cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp.** Zamawiający wyraża zgodę

43. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 2 projektu umowy   
5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

**Odp.** Tak, Zamawiający wprowadzi stosowne zapisy do umowy

44. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów §8 ust. 2

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu :

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wartości brutto niezrealizowanej dostawy za każdy dzień zwłoki **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej dostawy,**

- za zwłokę w wymianie reklamowanej partii 0,1% wartości brutto reklamowanej dostawy za każdy dzień zwłoki **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanej dostawy**,

- za odstąpienie od warunków umowy z powodu okoliczności za które odpowiada 10% wartości brutto  **niezrealizowanej części** umowy.

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody

45. Czy w związku z brzmieniem art. 144 ustawy PZP, Zamawiający dopuści w następujących przypadkach możliwość wprowadzenia zmian do umowy:

* w przypadku zmian obciążeń publiczno-prawnych (np. cła, podatek VAT) skutkujących zmianą wysokości wynagrodzenia wykonawcy z tytułu zawartej umowy

**Odp.** Możliwość wprowadzenia zmian w umowie w powyżej przedstawionych przypadkach została opisana w §1 ust.3 oraz w §11 ust.3 pkt. f załącznika nr 8 do SIWZ.

46. Dot. Pakietu nr 9

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 9 miał na myśli siatki częściwowchaniane powleczone wchłanialnym związkiem kwasu poliglikolowego / kaprolactonu (PGACL)?

**Odp.** Tak

47. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4:

- 10 szt. taśm, polipropylenowych, monofilamentowych, niewchłanialnych, elastycznych, z plastikową osłonką na taśmie, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, grubości 0,33 mm, porowatości średniej 1000 µm, porowatości max 1870 µm, gramaturze 48 g/m2,

oraz

- 2 szt. igieł wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, spiralnych, prawa i lewa, do implantacji przez otwory zasłonowe ?

**Odp.** Tak

48. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 8, poz. nr 1:

Siatkę do zaopatrywania przepuklin, polipropylenową, monofilamentową, niewchłanialną, grubość siatki 0,32 mm, porowatość 1390 µm, gramatura 30 g/m², bez barwnych oznaczeń, w rozmiarach zgodnych z SIWZ ?

**Odp.** Nie

49. **Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 8, poz. nr 2:**

Siatkę śródotrzewnową, miękką, niewchłanialną2-warstwową. Z jednej strony wykonaną z mikroporowatego politetrafluoroetylenu (ePTFE) z drugiej z makroporowatego polipropylenu (PP), o grubości 0,55 mm, gramaturze średniej 108 g/m2, porowatości średniej 830 µm, nie prasowana termicznie, w rozmiarze 11 x 14 cm lub 14 x 18 cm ?

**Odp.** Nie