Środa Wlkp., dnia 6 czerwca 2016 r.

**WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU
W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn: **„Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów, stanowiących wyposażenie laboratorium analitycznego Szpitala Średzkiego Sp. z o.o.”**

**Przez:**

**Szpital Średzki Sp. z o.o.**

**z siedzibą w Środzie Wlkp.**

**ul. Żwirki i Wigury 10**

**63-000 Środa Wielkopolska**

Działając na podstawie art. 38 ust.1 z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych niniejszym udzielam wyjaśnień na następujące pytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. **Pytanie Wykonawcy:**

„Czy Zamawiający, w zakresie pakietu nr 1, dopuści złożenie oferty z analizatorem wyposażonym w pasek kalibracyjny zainstalowany w aparacie na stałe z funkcją automatycznej kalibracji, odczyt parametrów fizyko-chemicznych moczu odbywa się za pomocą pasków, których pola testowe są przymocowane do folii bazowej paska metodą, która nie ingeruje na wynik pomiaru, z pamięcią wyników badań i kontroli 520, bez możliwości wyboru klarowności moczu, spełniającym pozostałe wymagania z SIWZ?”

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.