Środa Wlkp., dnia 22 grudnia 2016 r.

ZP/23/16

**ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: „Zakup w systemie ratalnym urządzeń medycznych stanowiących wyposażenie oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii”

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP Zamawiający

**Szpital Średzki Sp. z o.o.**

**z siedzibą w Środzie Wlkp.**

**ul. Żwirki i Wigury 10**

**63-000 Środa Wielkopolska**

dokonuje zmiany treści SIWZ w sposób następujący:

1. Zmienia się Dział III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, który otrzymuje brzmienie:
2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): **33100000-1**

„1. Przedmiotem zamówienia jest zakup urządzeń medycznych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Średzkiego Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej.Przedmiot zamówienia podzielony został na dwa zadania.

W ramach zadania nr 1 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu następujące urządzenia: kardiomonitory (5 sztuk) z centralą pielęgniarską; pompy infuzyjne wraz z wyposażeniem; respiratory (3 sztuki) z ramieniem układu pacjenta, płucem testowym i podstawą na kółkach; defibrylator; dezynfektor – myjnia (1 sztuka), dezynfektor WC – myjnia WC (1 sztuka).

W ramach zadania nr 2 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu następujące urządzenia: materace przeciwodleżynowe (3 sztuki), wielofunkcyjne łóżka szpitalne z funkcją przechyłów bocznych oraz zintegrowanym systemem pomiaru masy pacjenta (2 sztuki), ssaki elektryczne (2 sztuki), konwekcyjny system ogrzewania pacjenta podwójnie filtrowanym powietrzem (3 sztuki). Wykaz parametrów technicznych urządzeń określa załącznik nr 1 do SIWZ. Z kolei warunki finansowe realizacji zamówienia określone zostały w załączniku nr 2 do SIWZ.

1. Okres gwarancji poszczególnych urządzeń minimum 12 miesięcy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy, instalacji oraz uruchomienia przedmiotu zamówienia w siedzibie szpitala, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązany jest założyć dokument - Paszport aparatu - dla każdego urządzenia.
4. Dostarczony sprzęt musi być w pełni nowy i nieużywany wcześniej, np. jako wersja demonstracyjna.
5. Dostarczone Zamawiającemu urządzenia spełniać muszą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów i urządzeń w polskich zakładach opieki zdrowotnej.
6. Wykonanie przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę potwierdzone będzie protokołem odbioru przedmiotu zamówienia.
7. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z przedmiotem zamówienia następujące dokumenty: dla każdego urządzenia - Kartę gwarancyjną w języku polskim, Instrukcję użytkowania w język polskim.
8. Wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych.

Ilekroć w niniejszej SIWZ lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, w takim przypadku w/w wskazania traktować należy jako podane przykładowo, a Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych.

Ilekroć w niniejszej SIWZ lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ przedmiot zamówienia został opisany przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

1. Zamawiający do niniejszej SIWZ załączył wzór umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ), która zostanie podpisana z wybranym Wykonawcą.”
2. Załącznik nr 1 do SIWZ Parametry techniczne, otrzymuje nowe brzmienie, określone w załączniku nr 1 do niniejszej zmiany treści SIWZ, wyszczególnionym w odrębnym pliku .doc pn. Załącznik nr 1 do SIWZ Parametry techniczne\_zal\_1\_do\_zmiany\_treści\_SIWZ ver. 22.12.2016.
3. Załącznik nr 2 do SIWZ Warunki finansowe realizacji zamówienia, otrzymuje nowe brzmienie, określone w załączniku nr 2 do niniejszej zmiany treści SIWZ, wyszczególnionym w odrębnym pliku .doc pn. Załącznik nr 2 do SIWZ Warunki finansowe realizacji zamówienia\_zal\_2\_do\_zmiany\_treści\_SIWZ ver. 22.12.2016.
4. Pozostała treść SIWZ nie ulega zmianie. Niniejsze zmiany są wiążące dla Wykonawców, w związku z czym muszą być uwzględnione w treści składanej oferty.