Środa Wielkopolska, dnia 21 kwietnia 2017 r.

ZP/5/17

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU
W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

## prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Dostawa sprzętu medycznego i materiałów niezbędnych dla zaspokojenia bieżących potrzeb pacjentów szpitala”

Przez:

Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o.

z siedzibą w Środzie Wlkp.

ul. Żwirki i Wigury 10

63-000 Środa Wielkopolska

Działając na podstawie art. 38 ust.1 z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych niniejszym udzielam wyjaśnień na następujące pytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. **Pytanie Wykonawcy:**

**Dot. pak 11**

Prosimy o dopuszczenie: wkładów workowych typu Serres o pojemności 2000ml [poz.2] 3000ml [poz. 4] wykonanych z poliolefiny [dającej możliwość utylizacji w niskiej temperaturze bez wydzielania szkodliwych substancji (przyjazny naturalnemu środowisku), przy zachowaniu dużej odporności na rozdarcie, perforację], posiadających funkcje samozasysania, uszczelniany automatycznie, po uruchomieniu ssania, bez konieczności wciskania go w kanister i podłączania dodatkowych urządzeń lub przełączników. Wyposażony w filtr antybakteryjny i hydrofobowy (przeciwprzelewowy), zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem, automatyczne odcięcie ssania po napełnieniu wkładu. Posiadający zintegrowana pokrywę, wyposażoną w port do połączeń szeregowych (umożliwia on również bezpieczne żelowanie wkładu czystego jak i odessaną wydzieliną) oraz tylko jeden króciec – do pacjenta (co całkowicie eliminuje możliwość niewłaściwego połączenia, króciec ssący zintegrowany z kanistrem podłączony jest do źródła próżni na stałe, dzięki czemu wymiana wkładów odbywa się bez konieczności odłączania źródła ssania). Wkłady są kompatybilne z pojemnikami o tej samej pojemności, ponieważ to pozwala dokonywać prawidłowych pomiarów objętości. Wkłady wyposażone w szeroki uchwyt w postaci pętli do demontażu wkładu po jego napełnieniu. Każdy wkład wyposażony jest w zatyczkę do portu pacjenta. Data produkcji umieszczona jest na każdym wkładzie (ważność 5 lat od daty produkcji). Kanistry wielorazowe do wkładów wykonane są przeźroczystego, nietłukącego się tworzywa, wyskalowane co 100ml do pełnej pojemności oferowanego wkładu ( 2000ml [poz.5]; 3000ml [poz. 6]), kompatybilne z oferowanymi wkładami ,wytrzymałe na uszkodzenia, zaopatrzony w uchwyt do mocowania: do mocowników ściennych, szynowych lub wózków jezdnych. Kanistry posiadają przyłącze próżnia/ssanie. Takie rozwiązanie wyklucza możliwość pomyłki w trakcie podłączania systemu, gwarantuje sprawniejszą pracę, skraca czas wymiany wkładu jednorazowego oraz wyklucza konieczność odłączania próżni w trakcie wymiany wkładu. Wszystkie kanistry są kanistrami wielokrotnego użytku z możliwością autoklawowania w temp. 121 stopni C.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

1. **Pytanie Wykonawcy:**

**Dot. pak 11 poz. 3,4**

Prosimy o dopuszczenie zestawu z drenem o długości 180 cm

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

1. **Pytanie Wykonawcy:**

**Dot. pak 11 poz. 7**

Prosimy o dopuszczenie wiaderek 2 kg z odpowiednim przeliczeniem ilości.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.

1. **Pytanie Wykonawcy:**

**Dot. pak 11 poz. 8**

Prosimy o dopuszczenie worka o objętości 2000 ml, pozostałe parametry bez zmian.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

1. **Pytanie Wykonawcy:**

**Dot. § 5 pkt.1 wzoru umowy**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu wymiany towaru reklamacji z 72 godz. na 5 dni roboczych.

Wykonawca, aby wymienić reklamowany asortyment musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 3 dni jest trudne do wykonania. W razie pozostawienia zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

1. **Pytanie Wykonawcy:**

**Dot. § 8 pkt.2.3 wzoru umowy**

Wnosimy o modyfikację w/w paragrafu wzoru umowy na:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu :
* Za odstąpienie od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10% niezrealizowanej części umowy.

Naszym zdaniem , kary umowne winny być naliczane od wartości **niezrealizowanej umowy** podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w terminie a nie od wartości wszystkich wystawionych faktur. Taki zapis sprawia że strony umowy nie są równoprawne.

Prosimy zatem aby kary umowne naliczane były tylko od wartości nie wykonanego świadczenia ( czyli umowy).

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

1. **Pytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający w zadaniu 18, poz. 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie maski tlenowej z drenem o dł. 2,1 m, pozostałe parametry bez zmian ?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Tak. Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.

1. **Pytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający w zadaniu 18, poz. 1 oczekuje maski sterylnej ?

**Wyjaśnienia Zamawiającego**:

Tak. Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.

1. **Pytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający w zadaniu 18, poz. 4 wyrazi zgodę na zaoferowanie:

Maskę krtaniową z możliwością intubacji o następujących parametrach:

- maska krtaniowa z samoczynnie pompującym się mankietem,

- rurka maski zagięta pod kątem ponad 70 stopni

- z dodatkowym otworem poprawiającym efektywność wentylacji, zapobiegającym możliwości wklinowania nagłośni

- szkielet maski „ożebrowany” zapobiegający efektowi „wywijania” podczas zakładania

- możliwość wprowadzenia standardowej rurki intubacyjnej przez maskę

- rurka maski wzmocniona, wykonana z przezroczystego PCV, bez zawartości ftalanów DEHP oraz lateksu

- łącznik maski kodowany kolorystycznie w zależności od rozmiaru, informacja o rozmiarze i wadze pacjenta umieszczona na rurce

- rozmiary: poniżej 7kg, 7-17kg, 17-30kg, 30-50kg, 50-70kg, 70-100kg, sterylna ?

**Wyjaśnienie Zamawiającego:**

Tak. Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.

1. **Pytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający w zadaniu 1, poz. 36 wyrazi zgodę na zaoferowanie kołnierza ortopedycznego równoważnego do AMBU REDI-ACE dla dorosłych, tj : Kołnierz stabilizujący z tworzywa sztucznego: regulowany, jednoczęściowy, wykonany z tworzywa sztucznego wyścielonego od wewnątrz miękką hypoalergiczną pianką, duże otwory w części potylicznej i z przodu kołnierza umożliwiają lepszy dostęp do pacjenta (sprawdzenie tętna czy wykonanie konikotomii), możliwość prześwietlania i badania metodą rezonansu magnetycznego, regulacja rozmiaru kołnierza: czterostopniowa (dla dorosłych)?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Tak. Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.

1. **Pytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający w zadaniu 1, poz. 41 wyrazi zgodę na zaoferowanie Kranik 3-drożny z optycznym wskaźnikiem pozycji, z drenem 12cm innego producenta niż wymagany w SIWZ

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Tak. Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.

1. **Pytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający w zadaniu 1, poz. 55 wyrazi zgodę na zaoferowanie Maska tlenowa pediatryczna z drenem 2,1m sterylna, co podniesie konkurencyjność oferty?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

1. **Pytanie Wykonawcy**

Czy Zamawiający w zadaniu 1, poz. 57 wyrazi zgodę na zaoferowanie Maska tlenowa dla dorosłych z drenem 2,1m sterylna, , co podniesie konkurencyjność oferty?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

1. **Pytanie Wykonawcy:**

Prosimy Zamawiającego by w zadaniu 1, wydzielił pozycję poz. 122 Respi-FLO jałowe uniwersalne pojemniki do nawilżania tlenu, gdyż są one produkowane tylko przez 1 producenta. Wydzielenie umożliwi złożenie oferty przez większą ilość wykonawców i zapewni konkurencyjność ?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

1. **Pytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający w zadaniu 1, poz. 152 wyrazi zgodę na zaoferowanie wymiennika ciepła i wilgoci ***o lepszych parametrach,*** z wkładem papierowym, bez membrany przeciwbakteryjnej, z portem,

**- o wyższej wydajności nawilżania 30,0mg/LH2O,**

***- o mniejszej masie 9,5g***,

**- mniejsza martwa przestrzeń tj. 8ml,**

***-*** łącznik 15mmF/22mmM i 15mmM, sterylny ?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Tak. Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.

1. **Pytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający w zadaniu 1, poz. 153 wyrazi zgodę na zaoferowanie :

Wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych, przestrzeń martwa 8ml, objetość oddechowa 200-1500, **wydajności nawilżania 30,0mg/LH2O,** Produkt bez lateksu i PVC. Posiada port do O₂, waga 9,5g?

Lub

Wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych, przestrzeń martwa 12ml, objetość oddechowa 50-1000, **bardzo wysoka** **wydajności nawilżania 30,5mg/LH2O,** Produkt bez lateksu i PVC. Posiada port do O₂, waga 5g ?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Tak. Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.

1. **Pytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający w zadaniu 1, poz. 177 wyrazi zgodę na zaoferowanie :

Zestaw wysokociśnieniowy o poj. 200ml z łącznikiem do drenu + dren łączacy Luer-Lock ?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Tak. Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.

1. **Pytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający w zadaniu 2, poz. 15 wyrazi zgodę na zaoferowanie :

Cewnik do odsysania z dwoma otworami naprzeciwległymi lub naprzemianległymi i jednym centralnym, wykonany z elastycznego PCV o jakości medycznej i odpowiedniej twardości, odpornego na złamanie i skręcanie, rozmiary Ch10 - Ch18 ?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

1. **Pytanie Wykonawcy:**

**Dotyczy Pakiet 4**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd typu IS z komorą kroplową min 40mm spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

1. **Pytanie Wykonawcy:**

**Pakiet 2, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści cewnik zewnętrzny 29 mm?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Tak. Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.

**21. Pytanie Wykonawcy:**

**Pakiet 2, pozycja 15**

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania z naprzemianległymi otworami?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający wymaga cewnika zgodnego z opisem SIWZ.

1. **Pytanie Wykonawcy:**

**Pakiet 2, pozycja 17**

Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos o długości 140 cm?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

1. **Pytanie Wykonawcy:**

**Pakiet 2, pozycja 18**

Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos o długości 200 cm?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

1. **Pytanie Wykonawcy:**

**Pakiet 2, pozycja 30**

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley’a z końcówką Tiemanna w rozmiarze CH12?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

1. **Pytanie Wykonawcy:**

**Pakiet 2, pozycja 30**

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley’a z końcówką Tiemanna w rozmiarze CH22?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

1. **Pytanie Wykonawcy:**

**Pakiet 2, pozycja 42**

Czy Zamawiający dopuści cewnik Nelaton w rozmiarze CH6?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

1. **Pytanie Wykonawcy:**

**Pakiet 3, pozycja 10**

Czy Zamawiający dren w rozmiarze CH 33?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

1. **Pytanie Wykonawcy:**

**Pakiet 3, pozycja 20**

Czy Zamawiający dopuści dren do ssaka o długości 2100mm?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Tak. Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.

1. **Pytanie Wykonawcy:**

**Pakiet 3, pozycja 21**

Czy Zamawiający dopuści dren łączący średnicy wewnętrznej. 5,6 mm oraz zewnętrznej 8,0 mm?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnego z treścią SIWZ.

1. **Pytanie Wykonawcy:**

**Pakiet 3, pozycja 22**

Czy Zamawiający dopuści drut KIRCHNERA w rozmiarze 1,2x310mm?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

1. **Pytanie Wykonawcy:**

**Pakiet 4, pozycja 2**

Czy Zamawiający przyrząd do przetoczenia płynów infuzyjnych z komorą kroplową o długości 55mm w części przezroczystej?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

1. **Pytanie Wykonawcy:**

**Pakiet 4, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetoczeń z precyzyjnym regulatorem o poniższych właściwościach :

|  |
| --- |
|  przedłużacz linii męskiej z luer lock, żeńskiej luer lock z regulatorem przepływu.  regulator przepływu z podwójną skalą umożliwia regulację natężenia przepływu  regulacja przepływu: od 5 do 250 ml / h (niebieskie cyfry na białym tle), jest przeznaczona do niskich rozwiązań lepkości.  regulacja przepływ: od 5 do 200 ml / h (białymi cyframi na niebieskim tle) jest przeznaczona do roztworów o lepkości od 10 do 40%.  zakres błędu wynosi ± 15%. komora kroplowa wykonana z PCV- nie zawiera ftalanów (DEHP free) kolec z odpowietrzeniem  zintegrowana zatyczka odpowietrzenia  długość drenu 145 cm  zacisk na dren  port Y  nie zawiera lateksu ani ftalanów  |



**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

1. **Pytanie Wykonawcy:**

**Pakiet 5, pozycja 32**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionej pozycji i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

1. **Pytanie Wykonawcy:**

**Pakiet 5, pozycja 35**

Czy Zamawiający dopuści rurkę w rozmiarze 2-80mm?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Tak. Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.

1. **Pytanie Wykonawcy:**

**Pakiet 5, pozycja 36**

Czy Zamawiający dopuści rurkę w rozmiarze 3-90mm?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Tak. Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.

1. **Pytanie Wykonawcy:**

**Pakiet 9, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 43 mm?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

1. **Pytanie Wykonawcy:**

**Pakiet 9, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,33x90?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

1. **Pytanie Wykonawcy:**

**Pakiet 9, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści igły w rozmiarach 0,40x90 oraz 0,40x120?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

1. **Pytanie Wykonawcy:**

**Pakiet 9, pozycja 8-10**

Czy Zamawiający dopuści igły z prowadnicami?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Tak. Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.

1. **Pytanie Wykonawcy:**

**Pakiet 9, pozycja 11-13**

Czy Zamawiający miał na myśli igły w opakowaniach a’100 sztuk?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Tak. Zamawiający dokona doprecyzowania treści SIWZ.

1. **Pytanie Wykonawcy:**

**Pakiet 9, pozycja 11**

Czy Zamawiający dopuści igłę 30G ( 0,3x13mm)?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

1. **Pytanie Wykonawcy:**

**Pakiet 8 poz.1**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie wyżej wymienionej pozycji do osobnego pakietu. Proponowane przez nas rozwiązanie zwiększy konkurencyjność postepowania co pomoże Zamawiającemu w wyborze najkorzystniejszej oferty.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

1. **Pytanie Wykonawcy:**

**Pakiet 8 poz.15-17**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic nitrylowych z powierzchnią wewnętrzną chlorowaną oraz pokrytą kolagenem i alantoiną, różowe, cienkie, grubości na palcu 0.10 +/-0.01, teksturowane na końcach palców, odporne na substancje chemiczne i wirusy, AQL 1,5, podwójnie oznakowane – do procedur medycznych i niemedycznych (kat.III) fabrycznie naniesione na opakowaniu, otwór dozujący umożliwiający higieniczne pobieranie rękawic, dostępne w rozmiarach XS-XL, op.100szt.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

1. **Pytanie Wykonawcy:**

**Pakiet 8 poz.18**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic o grubości na palcu min. 0,14 mm. Rękawice pakowane w opakowania po 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

1. **Pytanie Wykonawcy:**

**Pakiet 8 poz.19**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych do badań, białe, grubość na palcu 0,10 +/-0,01 mm, długość min. 245 mm, z teksturą na końcach palców, AQL 1,0 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), zgodność z normą EN 455, oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu (norma EN 455, EN 374 – cz.2 i 3 z poziomami ochrony, EN 420). Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 min. 8 substancji z czasem ochrony na co najmniej 2 poziomie, informacja o barierowości dla min. 1 alkoholu stosowanego w dezynfekcji, badania na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 (fabryczne oznakowanie na opakowaniu).Rozmiary XS-L, op. 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

1. **Pytanie Wykonawcy:**

**Pakiet 8 poz.19**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych do badań, fioletowych, grubość na palcu 0,10 +/-0,01 mm, długość min. 260 mm, mikrotekstura z teksturą na końcach palców, AQL 1,0 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), zgodność z normą EN 455, oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu (norma EN 455, EN 374 – cz.2 i 3 z poziomami ochrony, EN 420). Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 min. 8 substancji z czasem ochrony na co najmniej 2 poziomie, informacja o barierowości dla min. 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji, badania na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 (fabryczne oznakowanie na opakowaniu).Rozmiary XS-L, op. 100szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

1. **Pytanie Wykonawcy:**

Prosimy o wydzielenie pozycji 94 – 100 do osobnego pakietu, pozwoli to zamawiającemu otrzymać najkorzystniejszą ofertę

**Wyjaśnienie Zamawiającego:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

1. **Pytanie Wykonawcy:**

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 1 w pozycji 96 pojemnika przeznaczonego do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadającego deklarację IVD, wykonanego z PP z umieszczona  na nim na stałe etykietą posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa dotyczące formaliny w języku polskim i miejscem na dane pacjenta, ze szczelnie zamykaną pokrywą, z plombą, która po zerwaniu ułatwia otwarcie pokrywy o pojemności 520 ml

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

1. **Pytanie Wykonawcy:**

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 1 w pozycji 97 pojemnika przeznaczonego do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadającego deklarację IVD, wykonanego z PP z umieszczona  na nim na stałe etykietą posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa dotyczące formaliny w języku polskim i miejscem na dane pacjenta, ze szczelnie zamykaną pokrywą, z plombą, która po zerwaniu ułatwia otwarcie pokrywy o pojemności 1200 ml.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

1. **Pytanie Wykonawcy:**

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 1 w pozycji 98 pojemnika przeznaczonego do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadającego deklarację IVD, wykonanego z PP z umieszczona  na nim na stałe etykietą posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa dotyczące formaliny w języku polskim i miejscem na dane pacjenta, ze szczelnie zamykaną pokrywą, z plombą, która po zerwaniu ułatwia otwarcie pokrywy o pojemności 3400 ml

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

1. **Pytanie Wykonawcy:**

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 1 w pozycji 99 pojemnika przeznaczonego do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadającego deklarację IVD, wykonanego z PP z umieszczona  na nim na stałe etykietą posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa dotyczące formaliny w języku polskim i miejscem na dane pacjenta, ze szczelnie zamykaną pokrywą, z plombą, która po zerwaniu ułatwia otwarcie pokrywy o pojemności 5600 ml

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

1. **Pytanie Wykonawcy:**

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 1 w pozycji 100 pojemnika przeznaczonego do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadającego deklarację IVD, wykonanego z PP z umieszczona  na nim na stałe etykietą posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa dotyczące formaliny w języku polskim i miejscem na dane pacjenta, ze szczelnie zamykaną pokrywą, z plombą, która po zerwaniu ułatwia otwarcie pokrywy o pojemności 10600 ml

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

1. **Pytanie Wykonawcy:**

Prosimy o potwierdzenie, iż Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej, posiada wdrożony zintegrowany system zarządzania jakością, a w szczególności System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2008.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Tak.

1. **Pytanie Wykonawcy:**

Stosownie do art. 96 ust. 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz § 4 ust 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwracamy się z prośbą o przekazanie danych figurujących w pkt. 4 protokołu tj. danych dotyczących osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, w tym zgodnie z pkt. 4 B ust. 1, dane osób przygotowujących opis przedmiotu zamówienia.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia: Filip Waligóra- Prezes Zarządu, osoby przygotowujące opis przedmiotu zamówienia: Krystyna Sawińska – Kierownik Apteki Zakładowej, Edyta Luba-Woźniak oraz Jolanta Korcz – technicy farmacji.

1. **Pytanie Wykonawcy:**

**Pytanie 3 - dotyczy pakietu 5**

**Poz. 1-20**

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane rurki intubacyjne, powinny być w pełni zgodnie z normą PN-EN ISO 5361:2017-01E „Urządzenia do anestezji i oddychania - Rurki dotchawicze i łączniki”.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnego z treścią SIWZ.

1. **Pytanie Wykonawcy:**

**Pytanie 4 - dotyczy pakietu 5**

**Poz. 21-32**

1. Prosimy o potwierdzenie, iż rurki tracheostomijne, powinny być w pełni zgodnie z normą PN-EN ISO 5366:2017-02 „Urządzenia do anestezji i oddychania - Rurki tracheostomijne i łączniki”

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnego z treścią SIWZ.

1. **Pytanie Wykonawcy:**

**Pytanie 5 - dotyczy pakietu 5**

**Poz. 4-13**

1.Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym, powinny posiadać odłączany, łącznik w standardowym rozmiarze 15mm, zgodny z ISO 5356-1, o zróżnicowanych kolorach dla poszczególnych rozmiarów, odpowiadających kompatybilnej wielkości cewników do odsysania, których kolorystyczne oznaczenie zgodne z ISO, ułatwia dobór optymalnego rozmiaru cewnika do odpowiedniej rozmiaru rurki intubacyjnej, a tym samym minimalizuje straty gazów podczas procedury odsysania górnych dróg odeechowych.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Tak.

**58. Pytanie Wykonawcy:**

2. Prosimy o potwierdzenie, iż w związku z wymogiem identyfikacji wyrobu medycznego określającym jego pochodzenie i rodzaj (po wyjęciu z opakowania jednostkowego i użyciu), a związanym m.in. z postępowaniem dotyczącym obowiązku zgłoszenia przez użytkownika wystąpienia incydentów medycznych - oferowane rurki intubacyjne, powinny posiadać minimum logo lub nazwę producenta oraz numer serii /partii/, oznaczone na samym wyrobie, co zapewnia ich pełną identyfikację oraz wypełnienie powyższych obowiązków.

W wypadku odpowiedzi odmownej prosimy o informację na jakiej podstawie zamawiający dokona skutecznego i wiarygodnego zgłoszenia ewentualnego wystąpienia incydentu medycznego w oparciu o Art. 74 Ustawy o wyrobach medycznych.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Oferowane rurki intubacyjne powinny być opisane zgodnie z wymogami określonymi dla wyrobów medycznych.

1. **Pytanie Wykonawcy:**

**Pytanie 6 - dotyczy pakietu 10**

1. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane wyroby powinny być w pełni zgodne z obowiązującą normą PN-EN 14350-1:2006 „Artykuły dla dzieci - Sprzęt do picia - Część 1: Wymagania ogólne i mechaniczne oraz badania” oraz PN-EN 14350-2:2006 „Artykuły dla dzieci - Sprzęt do picia - Część 2: Wymagania chemiczne i badania”

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Tak.

1. **Pytanie Wykonawcy:**

Czy w pakiecie nr 1, poz. 143 wkłady do wanienek Zamawiający oczekuje 10 op wkładów do wanienek - folia x 25, czyli cena za 1 op=25 szt?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Tak. Zamawiający dokona uściślenia treści SIWZ.

1. Pytanie Wykonawcy:

**Czy w pakiecie nr 1, poz. 162 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie** zestawu do drenażu klatki piersiowej prod. Redax (Portex)

Trzykomorowy, sterylny z mechaniczną regulacją siły ssania (regulacja za pomocą słupa wody wykluczona) posiadający wydzieloną komorę zastawki podwodnej z barwnikiem, komorę na wydzielinę o pojemności 2100 ml wyskalowaną co 5ml w zakresie 0-200ml i co 10ml do 2000ml, z wyskalowanym pokrętłem umieszczonym na przedniej ścianie, posiadający wskaźnik pływakowy umożliwiający wizualizację prawidłowego działania drenażu, automatyczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim dodatnim ciśnieniem oraz mechaniczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim ciśnieniem ujemnym z filtrem. Zestaw z samouszczelniającym portem bezigłowym do pobierania próbek drenowanego płynu. Zestaw o budowie kompaktowej, o stabilnej podstawie i wysokości maksymalnej 25cm, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie. Dren łączący bezlateksowy zabezpieczony przed zagięciem, z możliwością odłączenia. Pakowany w serwetę ?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

1. Pytanie Wykonawcy:

Pakiet 1, poz. 19

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę do diatermii chirurgicznej jednorazową, pokrytą hydrożelem, dla dzieci i dla dorosłych, bez lateksu, o powierzchni całkowitej 170cm2
i powierzchni aktywnej 110cm2, pakowana po 50 szt – jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę na powyższe parametry to prosimy o wydzielenie z pakietu nr 1 i pozycji 19 - Elektrody do diatermii chirurgicznej, jednor., żelowa, dla dzieci i dorosłych, bez lateksu, powierzchnia ogólna 160-165 cm2, powierzchnia aktywna 106-108 cm2, pakowana pojedyńczo i utworzenie z niej oddzielnego pakietu.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

1. **Pytanie Wykonawcy:**

Pakiet 1, poz 33

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu nr 1 pozycji 33 - Kauter jednorazowy monopolarny do diatermii (sterylny uchwyt jednorazowy z elektrodą, nóż, dwa przyciski, kabel dł. 3 metry, wtyk 3-pin) EMED

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

1. **Pytanie Wykonawcy:**

Czy w pakiecie nr 1, poz. 15 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie drutu KIRSCHNERA 2,5 x 310mm nie jałowy, gdyż z naszej wiedzy nie ma rozmiaru 2,6 ?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Tak. Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.

1. Pytanie Wykonawcy:

Czy **w pakiecie nr 1, poz. 62 -** Nakłuwacz MEDLANCE lub równoważny o śr. 0,8mm i gł.nakłucia 1,8mm x **200 szt.,**  **Zamawiający wymaga 10500 sztuk ( czyli niepełne 52,50 opakowania po 200 szt, ( wycana za 1 opakowanie=200 szt) czy w sumie 10.500 szt ( wycena za 1 sztukę) ?**

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający wymaga 10.500 sztuk oraz wyceny jednej sztuki.

1. **Pytanie Wykonawcy:**

Czy **w pakiecie nr 1, poz. 63 -** Nakłuwacz MEDLANCE lub równoważny o śr. 0,8mm i gł.nakłucia 2,4mm x 200 szt. **Zamawiający wymaga 3900 sztuk ( czyli niepełne 19,50 opakowania po 200 szt, wycana za 1 opakowanie=200 szt) czy w sumie 3900 szt ( wycena za 1 sztukę) ?**

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający wymaga 3.900 sztuk oraz wyceny jednej sztuki.

1. **Pytanie Wykonawcy:**

Czy w pakiecie nr 1, poz. 69 Zamawiajacy wyrazi zgodę na zaoferowanie opasek op = 100 szt. ?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Tak. Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.

1. **Pytanie Wykonawcy:**

Czy w pakiecie nr 1, poz. 30 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie - Kateter do odsysania pola operacyjnego dł.2.100mm lub dł.3.000mm, standardowa średnica 24Ch, tj. 8mm ?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

1. Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, *wraz z ofertą załączyć do oferty oświadczenie o posiadaniu dokumentów* certyfikat CE lub inne dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Polski towar będący przedmiotem zamówienia (Wpis do rejestru wyrobów medycznych) – dotyczy XI, pkt. 1, 11) d SIWZ a ww. dokumenty na żądanie Zamawiającego? Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zgodnie z §13 ust. 1 pkt. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia w celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający może żądać w szczególności: zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym; zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełniania przez wykonawcę określonych norm zapewnienia jakości, jeżeli zamawiający odwołuje się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich seriach norm europejskich;

Rozporządzenie nie przewiduje składania oświadczenia, lecz wyłącznie zaświadczenie.

Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

1. Pytanie Wykonawcy:

**§8 ust. 3, pkt 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu umowy dotyczącego kar umownych za odstąpienie od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10% niezrealizowanej wartości umowy brutto?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

1. **Pytanie Wykonawcy:**

**Pakiet 1, poz. 19**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektordy do diatermii chirurgicznej o powierzchni aktywnej 90 cm² lub 110 cm²? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Tak. Zamawiający wyraża zgodę na elektrodę do diatermii chirurgicznej o powierzchni aktywnej 110 cm 2. Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.

1. **Pytanie Wykonawcy:**

**Pakiet 1, poz. 34**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kieliszków do leków w opakowaniach a’80 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Tak. Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.

1. **Pytanie Wykonawcy:**

**Pakiet 1, poz. 39**

Czy Zamawiający oczekuje kranika 3-drożnego z optycznym i wyczuwalnym indykatorem pozycji otwarty/ zamknięty?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Tak. Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.

1. **Pytanie Wykonawcy:**

**Pakiet 1, poz. 39**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kranika trójdrożnego z przedłużaczem 13,5 cm z jednym ramieniem kranika zakończonym zaworem bezigłowym? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Wyjaśnienie Zamawiającego:**

Tak. Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.

1. **Pytanie Wykonawcy:**

**Pakiet 1, poz. 69**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opasek indentyfikacyjnych dla noworodków w opakowaniach a’100 szt.? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Tak. Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.

1. **Pytanie Wykonawcy:**

**Pakiet 1, poz. 128**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie staz wykonanych w 100% z silikonu? Polski producent staz gumowych zakończył produkcję.

**Wyjaśnienia Zamawiającego**:

Tak. Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.

1. **Pytanie Wykonawcy:**

**Pakiet 2, poz. 19-29**

Czy Zamawiający oczekuje cewników Foley’a sterylizowanych radiacyjnie i pakowanych w opakowania typu folia-folia? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Tak. Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.

1. **Pytanie Wykonawcy:**

**Pakiet 2, poz. 30-37**

Czy Zamawiający oczekuje cewników Foley’a Tiemann sterylizowanych radiacyjnie i pakowanych w opakowania typu folia-folia? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Tak. Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.

1. **Pytanie Wykonawcy:**

**Pakiet 3, poz. 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli 1,1x32 – 20G? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Brak pozycji we wskazanym pakiecie.

1. **Pytanie Wykonawcy:**

**Pakiet 4, poz. 30-37**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów do przetoczceń płynów infuzyjnych z precyzyjnym regulatorem przepływu posiadającym dwie skale, jedną do przetaczania płynów infuzyjnych od off do 250 ml/ h oraz drugą do przetaczania lipidów od off do 200 ml/ h z drenem o długości 150 cm z igłowym portem Y?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Brak pozycji we wskazanym pakiecie.