Środa Wielkopolska, dnia 5 grudnia 2017 roku

ZP/11/17

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU 
W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych, obłożeń sterylnych i wyrobów z włókniny na potrzeby Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego Sp. z o.o.”

przez:

Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o.

z siedzibą w Środzie Wlkp.

ul. Żwirki i Wigury 10

63-000 Środa Wielkopolska

Działając na podstawie art. 38 ust.1 z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych niniejszym udzielam wyjaśnień na następujące pytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- Pytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Pakiet nr 1 Poz.1 - Czy zamawiający dopuszcza gazę w roli 13 nitkową, niejałową, szer. 90 cm x 100 m?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z postanowienia treści SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Pakiet nr 1 Poz.1 - Czy zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 mb. z przeliczeniem?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Tak. Zamawiający doprecyzuje postanowienia treści SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Pakiet nr 1 Poz.1 - Czy zamawiający dopuszcza gazę w składce 17 nitkową, niejałową, 90 cm x 100 m ?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Tak. Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Pakiet nr 1 Poz.1 - Czy zamawiający wymaga gazę z niestrzępiącymi się brzegami?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zgodnie z postanowieniami treści SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Pakiet nr 1 Poz.1 - Czy zamawiający wymaga gazę z podwijanymi brzegami?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Nie ale dopuszcza się takie rozwiązanie. Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Pakiet nr 1 Poz.1 - Czy zamawiający wymaga gazę sklasyfikowaną w klasie II a reguła 7?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Pakiet nr 1, Poz.9-10 - Czy zamawiający dopuści opaskę elastyczną dzianą, wykonaną z :100% włókna syntetyczne tj.: poliestrowe i poliamidowe, pakowane indywidualnie, z zapinką, rozmiar bez zmian?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Pakiet nr 2 Poz.1-3 - Czy zamawiający wymaga kompresy z niestrzępiącymi się brzegami?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Tak. Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Pakiet nr 2 Poz.1-3 - Czy zamawiający wymaga kompresy z podwijanymi brzegami?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Tak. Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Pakiet nr 2 Poz.1-3 - Czy zamawiający wymaga kompresy sklasyfikowaną w klasie II a reguła 7?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje aktualne zapisy SIWZ w tym zakresie.

- Pytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Pakiet nr 2 Poz.1-3 - Czy zamawiający dopuści kompresy sterylizowaną tlenkiem etylenu?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Pakiet nr 2 Poz.1-3 - Czy zamawiający wymaga kompresy sterylizowaną tlenkiem etylenu?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Pakiet nr 2 Poz.4 - Czy zamawiający wymaga kompresy z niestrzępiącymi się brzegami?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Tak. Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Pakiet nr 2 Poz.4 - Czy zamawiający wymaga kompresy z podwijanymi brzegami?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Tak. Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Pakiet nr 2 Poz.4 - Czy zamawiający wymaga kompresy sklasyfikowaną w klasie II a reguła 7?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje aktualne zapisy SIWZ w tym zakresie.

- Pytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Pakiet nr 2 poz. 5 - Czy zamawiający wymaga serwetę z niestrzępiącymi się brzegami?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Tak. Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Pakiet nr 2 poz. 5 - Czy zamawiający wymaga serwetę z podwijanymi brzegami?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Tak. Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Pakiet nr 2 poz. 5 - Czy zamawiający wymaga serwetę sklasyfikowaną w klasie II a reguła 7?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje aktualne zapisy SIWZ w tym zakresie.

- Pytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Pakiet nr 2 poz. 5 - Czy zamawiający dopuści serwetę sterylizowaną tlenkiem etylenu?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Pakiet nr 2 poz. 5 - Czy zamawiający dopuści serwetę 4 warstwową, 17 nitkową, z nitką RTG i tasiemką, o wymiarach 45 cm x 45 cm, pakowaną indywidualnie , sterylną?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z treścią SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Pakiet nr 2 poz. 5 - Czy zamawiający wymaga serwetę sterylizowaną tlenkiem etylenu?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Pakiet 1 poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresu wysokochłonnego w rozmiarze 10cmx15cm?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Pakiet 2 poz. 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów z gazy bawełnianej z podwiniętymi krawędziami, posiadające nitkę radiacyjną wtkaną w gazę, z której są wykonane?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Tak. Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Pakiet 6 poz. 12: Czy Zamawiający wymaga podkładów ginekologicznych zbudowanych z masy celulozowej bez zawartości superabsorbentu w części chłonnej, owiniętej bibułką higieniczną oraz włókniną wierzchnią; część izolacyjną stanowi arkusz z folii umiejscowiony w dolnej części podkładu pomiędzy wkładem a bibułką; nadających się do sterylizacji parą wodną, w rozm. 34x9cm, niejałowy, pakowany a`10 szt?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Tak. Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Pakiet 7 poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek dla dzieci bez ściągacza taliowego?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Pakiet 7 poz. 2-3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek dla dzieci z jednym ściągaczem taliowym?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Pakiet 7 poz. 1-3: Czy Zamawiający wymaga, aby pieluchomajtki posiadały świadectwo PZH, które potwierdza i dokumentuje, iż wyrób nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka oraz jest przeznaczony dla dzieci? Czy Zamawiający wymaga załączenia tego dokumentu do oferty?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Pakiet 7 poz. 1-3: Czy Zamawiający wymaga, aby pieluchomajtki posiadały udokumentowaną pozytywną opinię użytkowników w postaci Opinii Instytutu Matki i Dziecka? Czy Zamawiający wymaga załączenia tego dokumentu do oferty?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Pakiet 7 poz. 4-5: Czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty kart danych technicznych na potwierdzenie spełniania wymagań zawartych w SIWZ?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zgodnie z treścią SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Pakiet 9 poz. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 10cmx20cm?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Tak. Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Pakiet 9 poz. 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 10cmx30cm?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Tak. Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Pakiet 11 poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusty w rozmiarze 95x95x134?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Tak. Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Pakiet 11 poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha medycznego o gramaturze 35 g/m2 z poliestrowym ściągaczem o długości 7-8 cm?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zamówienia zgodnego z treścią SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Pakiet 11 poz. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety chłonnej do rąk w rozmiarze 40x50cm?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Tak. Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Pakiet 12 poz. 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie spodenek w rozmiarze L i XL?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Tak. Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Pakiet 13 poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:

| serweta z przylepcem | 1 szt | 260x240 | WYCIĘC. U | 100x20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| serweta z przylepcem | 1 szt | 240x150 |  |  |
| pokrowiec na nogę | 1 szt | 120x37 |  |  |
| kieszeń na płyny z kształtką | 1 szt | 40x30 |  |  |
| taśma medyczna | 6 szt | 50x9 |  |  |
| serweta na stół instrum. | 1 szt | 190x150 |  |  |
| serweta na stolik Mayo | 1 szt | 145x80 |  |  |
| serwetki do rąk | 2 szt | 40x20 |  |  |

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Pakiet 13 poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:

| serweta w kształcie litery T z otworem i elementem elastycznym | 1 szt | 260x240 | Wycięcie OKRĄG | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| taśma medyczna | 1 szt | 50x9 |  |  |
| pokrowiec na kończynę górną pacjenta | 1 szt | 75x37 |  |  |
| serweta na stół instrum. | 1 szt | 190x150 |  |  |
| serweta na stolik Mayo | 1 szt | 145x80 |  |  |
| serwetki do rąk | 2 szt | 40x20 |  |  |

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Pakiet 13 poz. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:

| serweta T z workiem, folią chirurgiczną | 1 szt | 325x250 | Wyciecie PROST. |
| --- | --- | --- | --- |
| podkład chłonny z pulpy celulozowej | 1 szt | 90x60 |  |
| serweta na stół instrum. | 1 szt | 190x150 |  |
| serweta na stolik Mayo | 1 szt | 145x80 |  |
| serwetki do rąk | 2 szt | 40x20 |  |

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Pakiet 13 poz. 4: Czy Zamawiający dopuści włókninę typu SMS? Włókniny typu SMS, SMMS, SMMMS to włókniny tego samego rodzaju, różniące się jedynie przebiegiem procesu technologicznego. W prociesie produkcji włókniny typu SMS nanoszenie warstwy S odbywa się szybko, natomiast nanoszenie warstwy M odbywa się powoli, ze względu na to, że ta warstwa jest „nadmuchiwana” gorącym powietrzem, w celu równomiernego rozkładania na całej powierzchni, co powoduje, że cały proces produkcji odbywa się powoli. Niektórzy producenci w celu obniżenia kosztów produkcji i podniesieni wydajności procesu produkcji, do maszyn produkujących włókninę SMS dokładają drugą dyszą podającą warstwę M (podaje się taką samą ilość surowca, ale w dwóch mniejszych dyszach), co powoduje jedynie przyspieszenie procesu produkcji. W takim procesie uzyskuje się taką samą włókninę SMS, którą dla rozróżnienia procesów, opisuje się symbolem SMMS. Włóknina SMS oraz SMMS nie różnią się zatem cechami fizycznymi i mechanicznymi, mają takie same właściwości techniczne oraz takie same ilości surowca. W obu procesach powstają wyroby

wysokobarierowe, a różnica między nimi wynika z gramatury włókniny, a nie z przebiegu samego procesu.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Tak. Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Pytanie dot. projektu umowy: Czy Zamawiający zgadza się zapisać, aby termin dostawy w rozumieniu umowy liczony był w dniach roboczych, przy czym za dni robocze będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Pytanie dot. projektu umowy: Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 lit. b) wzoru umowy wyrażenie „10% wartości brutto umowy określonej w § 5 ust. 1” zostało zastąpione wyrażeniem „10% niezrealizowanej wartości brutto umowy”?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy

Pytanie dot. projektu umowy: Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 lit. a) wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Pytanie dot. projektu umowy: Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony? Odpowiedź na powyższe pytanie jest niezbędna do kalkulacji oferowanej ceny.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający szacował ilości wyrobów do przetargu na podstawie zużycia materiałów w skali ostatniego roku. Z ostrożności Zamawiający szacuje, że zamówi około 95 %  oczekiwanej ilości produktów.

- Pytanie Wykonawcy:

Pytanie dot. projektu umowy: Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowanie dotychczasowych cen netto?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Pakiet 13 poz. 2 Zwracamy się z prośba o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawu do chirurgii kończyny górnej  wykonanego z laminatu folii PE i włókniny PP -62 g/m2 ,wzmocnienie: Spunlace 70 g/m2, o  następującym składzie:

- 1 serweta główna w kształcie "T" o minimalnych wymiarach 270x320cm z elastometrycznym (samouszczelniającym się) otworem ø 3cm otoczonym wzmocnieniem na min. powierzchni 50x100cm oraz 4. uchwytami na dreny i przewody

- 1 nieprzylepna serweta 100x150cm,

- 1 taśma mocująca ( „ rzep”) 2,5x25cm

Zgodność z normą EN 13795. Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm.  Zestaw opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe  zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Tak. Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o modyfikację § 6 ust. 1 lit. a) projektu umowy w następujący sposób: „karą umowną w przypadku opóźnienia w terminowym wykonaniu zamówień, o których mowa w § 4 ust. 3 i 6 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% (jednak nie więcej niż 50 zł za jeden dzień) wartości brutto zamówienia zrealizowanego z opóźnieniem za każdy dzień opóźnienia.”

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o modyfikację zapisu § 6 ust. 1 lit. b) projektu umowy poprzez określenie, że kara umowna w zastrzeżonej wysokości naliczana będzie od wartości brutto niezrealizowanej części umowy, a nie od wartości brutto całej umowy.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy dotyczącego kar umownych poprzez ich zmniejszenie do wysokości 5 % w § 6 ust. 1 lit. c). Pragniemy podkreślić, że zastrzeżone kary umowne mogą zostać uznane za wygórowane i narażają Wykonawcę na odpowiedzialność niewspółmiernie wysoką do ewentualnych naruszeń. Ponadto, w przypadku obniżenia wysokości kar umownych interes Zamawiającego nie zostanie zagrożony, ponieważ ma możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o wykreślenie zapisu § 7 ust. 1 projektu umowy.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o modyfikację § 7 ust. 2 projektu umowy w następujący sposób: „W przypadku opóźnienia Zamawiającego w dokonaniu płatności przekraczającego 55 dni od dnia płatności określonego na fakturze, Wykonawca ma prawo wstrzymać realizację kolejnych dostaw do czasu uregulowania przez Zamawiającego zaległości przekraczających termin płatności określony na fakturze o 55 dni. W takim przypadku Zamawiający nie ma prawa naliczać kar umownych za opóźnienie w dostawie towaru.”

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o modyfikację projektu umowy poprzez dodanie do § 8 ust. 3 następującego zapisu: „W takim przypadku ceny brutto ulegną automatycznej zmianie, ceny netto pozostaną bez zmian. Zmiana nie wymaga formy aneksu.”

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

52.Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o dodanie do projektu umowy zapisu § 8 ust. 8 o następującej treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.”

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Pakiet 10, pozycja 2- Czy Zamawiający w Pakiecie 10 pozycja 2 dopuści jałowy plaster do mocowania kaniul o wymiarach 5,1x7,6?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 2 poz. 5 serwety operacyjnej 4-warstwowej z tasiemką z elementem radiacyjnym z gazy 17-to nitkowej (45cm x 45cm)?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Dotyczy Pakietu nr 13 poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 13 poz. 1 niżej zestawu w niżej opisanym składzie, spełniającego pozostałe wymagania minimalne?

ZESTAW SERWET DO OPERACJI BIODRA skład minimalny:
a) serweta min.200x260 cm,z wycięciem „U” min. 6,5x85 cm, otoczonym taśmą lepną 1 szt
b) serweta  min 150x240 cm  1 szt
c) taśmy lepne min 9x49 cm 2szt
d) pokrowiec (osłona)na kończynę min 35x105 cm  1 szt
e) kieszeń samoprzylepna 2 komorowa min  15x40 cm ( w zestawie lub osobno)
f) pokrowiec MAYO min.78x145 cm z folii wzmocniony dodatkową warstwa chłonną   1 szt.
g) serweta na stół do instrumentarium min. 140 x190 cm  1 szt.
h) serweta min 75x90cm  1szt.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Dotyczy Pakietu nr 13 poz. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 13 poz. 2 niżej zestawu w niżej opisanym składzie, spełniającego pozostałe wymagania minimalne?

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm

- 4 ręczniki do rąk – 100% celuloza

- 1 taśma mocująca 9x50cm

- 1 serweta do operacji kończyn 230 x 300 cm (2-warstwowa na całej powierzchni ), z elastycznym otworem o średnicy 3,5cm, z warstwą chłonną 75 x 80 cm i organizatorami przewodów

- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Dotyczy Pakietu nr 13 poz. 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 13 poz. 3 niżej zestawu w niżej opisanym składzie, spełniającego pozostałe wymagania minimalne?

ZESTAW DO CESARSKIEGO CIĘCIA. Skład minimalny :

a)serweta min 230x300 cm, z  otworem otoczonym workiem do zbiórki płynów  1szt

b)serweta-owiniecie noworodka min 75x120 cm 1 szt

c) pokrowiec MAYO min.78x145 cm z folii wzmocniony dodatkową warstwa chłonną   1 szt.

d)taśma samoprzylepna min 9x49 cm 1 szt.

e)ściereczki chłonne min 30x30 4szt

f)serweta na stół do instrumentarium min 140x190 cm

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Pakiet nr 9, poz. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu o dł. 50cm x szer.50 cm, perfor. x 80 szt.?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Tak. Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Pakiet nr 11, poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha z elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej o szer. 5 cm?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Pakiet nr 12, poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha ze ściągaczem o dł. 7,5cm?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Tak, przy zachowaniu pozostały parametrów oczekiwanych przez Zamawiającego. Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Pakiet nr 12, poz. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu z pulpy pokrytego nieprzemakalną folią standardową?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Pakiet nr 12, poz. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie spodenek w rozmiarze uniwersalnym?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Pakiet nr 12, poz. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony w rozmiarze 16x250cm?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Tak. Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Pakiet nr 12, poz. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ubrania o gramaturze 35g/m2?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Pakiet nr 12, poz. 11 Czy Zamawiający dopuści zestaw dla noworodka o składzie:

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Pakiet nr 13, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ>

- Pytanie Wykonawcy:

Pakiet nr 13, poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie ww. pozycji z pakietu? Takie rozwiązanie zwiększy konkurencyjność postępowania i pozwoli na złożenie oferty większej liczbie wykonawców.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Pakiet nr 13, poz. 3 Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

- Pytanie Zamawiającego:

Pakiet nr 13, poz. 4 Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny z trzywarstwowej włókniny SMS, rękawem typu prostego, pozostałe parametry jak w SIWZ?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zamówienia zgodnego z treścią SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Pakiet nr 13 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania zestawu do operacji biodra 
w następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo Special 80 cm x 145 cm

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 75 cm x 90 cm

1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm

1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 110 cm

2 taśmy foliowe samoprzylepne 10 cm x 50 cm

1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna (ekran anestezjologiczny ) 225 cm x 270 cm z wycięciem U 45 cm x 65 cm, z osłoną podpórek kończyn górnych                                                                          1 serweta operacyjna  wzmocniona samoprzylepna 225 cm x 280 cm z wycięciem U 10 cm x 100 cm ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów

1 kieszeń 2- komorowa 38 x 40 cm

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Tak. Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Pakiet nr 13 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania zestawu do operacji ręki 
w następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 serweta operacyjna wzmocniona do operacji ręki w kształcie litery T 370/175 cm x 365 cm z poszerzonym ekranem anestezjologicznym oraz samouszczelniającym się otworem 
o średnicy 3 cm  i zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Tak. Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Pakiet nr 13 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania zestawu do cięcia cesarskiego  w następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 serweta dla noworodka 90 cm x 100 cm z miękkiej włókniny

1 serweta do cesarskiego cięcia 260/200 cm x 335 cm do zabiegów w pozycji z nogami prostymi, z otworem 27 cm x 33 cm w okolicy jamy brzusznej, ze zintegrowaną torbą na płyny i lejkiem odprowadzającym płyny oraz zintegrowanymi osłonami podpórek kończyn górnych

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Wyjaśnienia Zamawiającego:

Tak. Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Pakiet nr 13 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania fartucha wykonanego z włókniny SMMS, ze wzmocnieniami w części przedniej i na rękawach, rękawy proste? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Tak. Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Pakiet nr 1 Pozycja 11. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania siatkowego, elastycznego rękawa opatrunkowego na głowę i tułów dziecka?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Tak. Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Pakiet nr 1 Pozycja 12. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania siatkowego,

elastycznego rękawa opatrunkowego na palec i dłoń, rękę dziecka?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Tak. Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Pakiet nr 1 Pozycja 13. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania siatkowego, elastycznego rękawa opatrunkowego na dłoń, rękę i głowę dziecka?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Tak. Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Pakiet nr 1 Pozycja 14. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania siatkowego, elastycznego rękawa opatrunkowego nogę, stopę oraz tułów dziecka?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Tak. Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Pakiet nr 9 Pozycje 1-2. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski gipsowej umieszczonej na rdzeniu z ekologicznej tektury ulegającej biodegradacji

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Pakiet nr 9 Pozycja 3. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku w rozmiarze 10 cm x 20 cm – pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienia Zamawiającego:.

Tak. Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Pakiet nr 9 Pozycja 4. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku w rozmiarze 20 cm x 20 cm – pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Pakiet nr 9 Pozycja 7. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania podkładu trójwarstwowego  w rolne o szerokości 50 cm i długości 40 m, z perforacją co 50 cm?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Pakiet nr 10 Pozycja 1. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania plastra z opatrunkiem na włókninie z warstwą klejącą z kleju z syntetycznego kauczuku pokrywającego plaster paseczkami – pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Pakiet nr 10 Pozycja 2. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania plastra do mocowania kaniul w rozmiarze 8 cm x 6 cm – pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Pakiet nr 10 Pozycja 3, 4, 6, 7. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepca pokrytego klejem z syntetycznego kauczuku – pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Pakiet nr 10 Pozycja 7. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania plastra z materiału tekstylnego pokrytego klejem z syntetycznego kauczuku, w rozmiarze 5 m x 60 mm?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Pakiet nr 10 Pozycja 8. – czy Zamawiający dopuści możliwość wyłączenia tej pozycji z całości zadania i utworzenia z nich odrębnego przedmiotu zamówienia? Pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty większej liczbie Wykonawców.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Pakiet nr 11 Pozycja 1. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania chusty trójkątnej bawełnianej o wymiarach; 95 cm x 95 cm x 130 cm?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Tak. Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Pakiet nr 11 Pozycja 2. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha o gramaturze min. 42 g/m2, w rozmiarze uniwersalnym, z wąskim ściągaczem z gumy syntetycznej bez zawartości lateksu?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Pakiet nr 11 Pozycja 3. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ręczników celulozowych  w rozmiarze 30 cm x 33 cm, pakowanych po 2 szt.?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Pakiet nr 12 Pozycja 1. – czy Zamawiający może sprecyzować  jaki rozmiar fartucha ma na myśli?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Rozmiar L oraz XL w zależności od potrzeb. Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Pakiet nr 12 Pozycja 4. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania podkładu z włókniny w rozmiarze 77 cm x 200 cm – pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Pakiet nr 12 Pozycja 5. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania podkładu z włókniny w rozmiarze 150 cm x 200 cm – pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Tak. Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Pakiet nr 12 Pozycja 7. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania spodenek do kolonoskopii w rozmiarze uniwersalnym?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Pakiet nr 12 Pozycja 8. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnej foliowej osłony na przewody w rozmiarze: 2,5 m x 14 cm?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Tak. Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Pakiet nr 12 Pozycja 10. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ubrania chirurgicznego z włókniny czterowarstwowej typu SMMS – pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Pakiet nr 12 Pozycja 11. – czy Zamawiający dopuści możliwość wyłączenia tej pozycji z całości zadania i utworzenia z nich odrębnego przedmiotu zamówienia? Pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty większej liczbie Wykonawców

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

/-/ Filip Waligóra

Prezes Zarządu