Środa Wielkopolska, dnia 15 stycznia 2018 roku

ZP/1/18

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU 
W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

# prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych, obłożeń sterylnych i wyrobów z włókniny na potrzeby Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego Sp. z o.o.”

przez:

Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o.

z siedzibą w Środzie Wlkp.

ul. Żwirki i Wigury 10

63-000 Środa Wielkopolska

Działając na podstawie art. 38 ust.1 z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych niniejszym udzielam wyjaśnień na następujące pytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- Pytanie Wykonawcy:

Dot. pakietu 1 poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresu w rozmiarze 10cmx20cm?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Dot. pakietu 1 poz. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety z otworem 6x8cm?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Tak. Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Dot. pakietu 1 poz. 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o następującym składzie?

| Serweta | 75x45cm | 1 |
| --- | --- | --- |
| serweta 50x60cm z otworem 10cm | 50x60cm;Ø10cm | 1 |
| strzykawka 3ml | 3ml | 1 |
| strzykawka 5ml | 5ml | 1 |
| igła 1,2x40mm | 1,2x40mm | 1 |
| igła 0,5x25mm | 0,5x25mm | 1 |
| kompres z włókniny 30 gram, 4W | 7,5x7,5cm | 10 |
| Opatrunek | 5x7,2cm | 1 |
| penseta plastikowa | 13 cm | 1 |

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Dot. pakietu 1 poz. 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o następującym składzie?

| serweta z laminatu | 45x75cm | 1 |
| --- | --- | --- |
| serweta z laminatu 45x75cm z otworem śr. 8 cm i przylepcem wokół otworu | 45x75cm;Ø8cm | 1 |
| kompresy z gazy 17N, 8W | 7,5x7,5cm | 10 |
| tupfer kula 17N | 20x20cm | 10 |
| pęseta plastikowa | 13 cm | 1 |
| strzykawka 10ml | 10ml | 1 |
| strzykawka 20ml | 20ml | 1 |
| igła 1,2x40mm | 1,2x40mm | 1 |
| igła 0,8x40mm | 0,8x40mm | 1 |
| ostrze nr 11 | Nr 11 | 1 |
| imadło metalowe | 13 cm | 1 |

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Dot. pakietu 1 poz. 6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o następującym składzie, dodatkowo z osłoną osobno na tor wizyjny?

| serweta z otworem trapez i przylepcem | 1 | 300x180 | TRAPEZ | 28x20x19 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| kieszeń na płyny z kształtką, 2 komory | 1 | 42X35 |  |  |
| taśma medyczna | 1 | 50x9 |  |  |
| serweta na stół instrum. | 1 | 190x150 |  |  |
| serweta na stolik Mayo | 1 | 145x80 |  |  |
| serwetki do rąk | 2 | 40x20 |  |  |

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Dot. pakietu 1 poz. 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o następującym składzie, dodatkowo z kieszenią dwukomorową osobno?

| serweta z przylepcem | 1 | 240x150 |
| --- | --- | --- |
| serweta z przylepcem | 1 | 180x170 |
| serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku | 2 | 90x75 |
| taśma medyczna | 1 | 50x9 |
| serweta na stół instrum. | 1 | 190x150 |
| serweta na stolik Mayo | 1 | 145x80 |
| serwetki do rąk | 2 | 40x20 |

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Dot. pakietu 1 poz. 8:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o następującym składzie, dodatkowo z kieszenią osobno?

| serweta z otworem i przylepcem | 1 | 180x75 | Kształt otworu ROMB | 20x10 | WYCIĘC. PÓŁOKRĄ. | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| serweta przeznaczona pod pośladki | 1 | 90x75 |  |  |  |  |
| pokrowiec na nogę | 2 | 120x75 |  |  |  |  |
| serweta na stół instrum. | 1 | 190x150 |  |  |  |  |
| serweta na stolik Mayo | 1 | 145x80 |  |  |  |  |
| serwetki do rąk | 2 | 40x20 |  |  |  |  |

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Pytanie dot. projektu umowy:

- Czy Zamawiający zgadza się zapisać, aby termin dostawy w rozumieniu umowy liczony był w dniach roboczych, przy czym za dni robocze będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

- Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 lit. b) wzoru umowy wyrażenie „10% wartości brutto umowy określonej w § 5 ust. 1” zostało zastąpione wyrażeniem „10% niezrealizowanej wartości brutto umowy”?

- Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 lit. a) wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

- Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony? Odpowiedź na powyższe pytanie jest niezbędna do kalkulacji oferowanej ceny.

- Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowanie dotychczasowych cen netto?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje wszystkie dotychczasowe zapisy umowne.

- Pytanie Wykonawcy:

Pakiet 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kompres o wymiarach 20 x 25cm?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Tak. Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Pakiet 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę kompresu za opakowanie a’50szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości tj za 12 opak?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Tak. Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.

- Pytanie Zamawiającego:

Pakiet 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kompres o wymiarach 10 x 20cm?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Pakiet 1, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50 x 75cm?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Pakiet 1, poz.4-5

Czy Zamawiający dopuści zestawy zabiegowe zestawiane pod nadzorem jednostki notyfikowanej, co jest potwierdzone odpowiednim certyfikatem -  zestawy są wytwarzane na podstawie Art. 11, pkt 2, Art. 30, pkt 1 i 4  Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych oraz Artykułu 12 Dyrektywy Rady 93/42/EWG,  i posiadają następujące dokumenty:

- zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

- oświadczenie o którym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych.

Przy odmownej odpowiedzi proszę powołać się na podstawę prawną, która zabrania wprowadzania do obrotu pakietów zestawianych w oparciu o ww. Ustawę i Dyrektywę.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Pakiet 1, poz.4

Czy Zamawiający dopuści zestawy o poniższej zawartości:

| L.p. | Zawartość pakietu | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Serweta operacyjna 75cmx90cm 2-warstwowa, z warstwą celulozową | 1 szt. |
| 2 | Serweta operacyjna 50cmx75cm 2-warstwowa, z centralnym otworem przylepnym o śr. 7cm | 1 szt. |
| 3 | Opatrunek z wkładem chłonnym, włókninowy, samoprzylepny 5cmx7,2cm | 1 szt. |
| 4 | Igła iniekcyjna j.u. (1,2 x 40) | 1 szt. |
| 5 | Igła iniekcyjna j.u. (0,5 x 25) | 1 szt. |
| 6 | Kompres gazowy 17N 8W 7,5cmx7,5cm | 6 szt. |
| 7 | Chwytak do tamponów j.u. dł. 18cm | 1 szt. |
| 8 | Strzykawka j.u. trzyczęściowa 5ml Luer | 1 szt. |
| 9 | Strzykawka j.u. trzyczęściowa 2ml Luer | 1 szt. |

Opakowanie:	rękaw foliowo-papierowy

Sterylizacja:		w zwalidowanym procesie sterylizacji z zastosowaniem tlenku etylenu (ETO) zgodnym z normą EN ISO 11135-1

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Tak. Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Pakiet 1, poz.5

Czy Zamawiający dopuści zestawy o poniższej zawartości:

| L.p. | Zawartość pakietu | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Serweta operacyjna 50cmx70cm, 2-warstwowa, z warstwą celulozową | 1 szt. |
| 2 | Serweta operacyjna 50cmx75cm, 2-warstwowa, z centralnym otworem 6cmx8cm | 1 szt. |
| 3 | Kompres gazowy 17N 8W 7,5cmx7,5cm | 10 szt. |
| 4 | Tupfer gazowy kula 20cmx20cm | 10 szt. |
| 5 | Ostrze chirurgiczne nr 11 | 1 szt. |
| 6 | Pęseta plastikowa j.u. niebieska, dł. 13cm | 1 szt. |
| 7 | Igłotrzymacz metalowy MAYO HEGAR 15cm | 1 szt. |
| 8 | Strzykawka j.u. trzyczęściowa 20ml Luer | 1 szt. |
| 9 | Strzykawka j.u. trzyczęściowa 10ml Luer | 1 szt. |
| 10 | Igła iniekcyjna j.u. (0,8 x 40) | 1 szt. |
| 11 | Igła iniekcyjna j.u. (1,2 x 40) | 1 szt. |

Opakowanie:		rękaw foliowo-papierowy

Sterylizacja:		w zwalidowanym procesie sterylizacji z zastosowaniem tlenku etylenu (ETO) zgodnym z normą EN ISO 11135-1

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Tak. Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Pakiet 1, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści zestaw o minimalnej różnicy tj. 1 x serweta 200/270 cm x 300 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym o wymiarach 25 cm x 30 cm, pozostałe części składowe zgodne z SIWZ ?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Tak. Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Pakiet 1, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści odporność na przenikanie cieczy 120 cm H2O?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Tak. Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Pakiet 1, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści zestaw składający się z:

1 x serweta 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm, wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2,, zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 50 x 50 wyposażoną w sztywnik, filtr oraz podłączenie drenu

1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m2

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m2

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2.

+ osobno pakowane 2szt osłony na kończynę w rozmiarze 70cm x 120cm?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje aktualne zapisy SIWZ w tym zakresie.

- Pytanie Wykonawcy:

Pakiet 1, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści zestaw składający się z:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2

1 x serweta samoprzylepna 75 cm x 100 cm z otworem o wymiarach 6 cm x 14 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m2

2 x osłona na kończynę o wymiarach 70 cm x 120 cm wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2.

+ osobno pakowane ściereczki chłonne i torebka na płyny rozmiar 50cm x 50cm?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Pakiet 3, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści czepek w kolorze niebieskim o poniższych parametrach?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Tak. Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Pakiet 3, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści czepek w kolorze zielonym o poniższych parametrach?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Pakiet 3, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści czepek w kolorze zielonym o poniższych parametrach?

Wykonany z włókniny polipropylenowej  o gramaturze 20 g/m² , Wiązany na troki, Wstawka przeciwpotna w części przedniej

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Tak. Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Pakiet 3, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw w formie trzech elementów składowych:

- górna osłona 100 x 160cm,

-dolna osłona 80 x 150cm

- taśma samoprzylepna 2szt – 3 x 100cm?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Pakiet 3, poz. 4

1 x serweta 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm, wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2,, zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 50 x 50 wyposażoną w sztywnik, filtr oraz podłączenie drenu

1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m2

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m2

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Pakiet 3, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści Wzmocnioną  serweta porodowa zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 78cm x 80cm wyposażoną w sztywnik, filtr oraz podłączenie drenu, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego w rozmiarze 114cm x 150cm  + osobno pakowany zestaw

2 x serweta bez przylepca o wymiarach 90 cm x 120 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2

6 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m2

1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 80 g/m2

2 x podład wysokochłonny wypełniony pulpą celulozową o wymiarach 60 cm x 90 cm

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Pakiet 3, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw składający się z:

1 x serweta 230cm x 300cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 57 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2 i wymiarach 100 cm x 50 cm, zintegrowana z ośmioma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 137 g/m2

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,4 cm x 34 cm

3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace

1 x serweta elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 22 cm x 75 cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m2 i 2 warswtowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m2 oraz wymiarach 60 cm x 85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

2 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m2.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Tak. Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.

/-/ Filip Waligóra

Prezes Zarządu