## Pakiet1
Pakiet nr 1
Lp | Nazwa asortymentu | j.m. | ilość
1 | Kompres wysokochłonny n/jał.(20cm x 20cm) | szt. | 600
2 | Serweta z otworem o śr.7cm, samoprzylepna (50cm x 60cm) | szt. | 140
3 | Serweta z otworem, samoprzylepna możliwość dostosowania średnicy otworu (45cm x 75cm) | szt. | 130
4 | ZESTAW DO NAKŁUCIA LĘDZWIOWEGOskład ; 1x serweta wł. 75cmx90 cm (barierowa), 1x serweta wł. 75cm x 90 cm,z otworem i przylepną krawędzią boczną(barierowa),1 x kleszczyki plastikowe 14 cm, 1 x strzykawka typu Luer Lock 5 ml z tłokiem niskooporowym (zapakowana),1 x igła 18G x 1 ½ różowa, 1 x igła 21 G x 1 1/2 zielona, 6 x tampon z gazy bawełnianej (tupfer),wielkość śliwki, 1 x opatrunek Cosmopor E 7,2 x 5 cm | szt. | 200
5 | ZESTAW DO WKŁUCIA CENTRALNEGO JAŁOWY,o składzie: 6 x kompresy gazowe 17n8w 7,5cm x 7,5cm; 4 x tampony gazowe średniej wielkości; 1 x kleszczyki plastikowe typu Kocher 14cm; 1 x pęseta plastikowa anatomiczna niebieska 12,5 cm; 1 x serweta barierowa włokninowa, nieprzylepna 45cm x 75cm; 1 x serweta barierowa,włókninowa 45cm x 75cm z regulowanym otworem przylepnym (serweta dwuczęściowa); 1 strzykawka typu Luer-Lock 10ml,opakowana; 1 x igła 1,2mm x 40mm 18G różowa,opakowana;1 x igła 0,8mm x 40mm 21G zielona,opakowana; 1 x ostrze-skalpel 6,5cm, opakowane; 1 x igłotrzymacz typu Derf 13 cm; 1 x opatrunek jałowy z folii poliuretanowej 10 x 15cm (opakowany) Zestaw zapakowany w opakowaniu typu blister, w kształcie tacki z 2 wgłębieniami na płyny, która może służyć jako pojemnik na odpadki. | szt. | 100
ZESTAW DO LAPAROSKOPII BRZUSZNEJskład minimalny;
a)serweta min 180x310 cm z otworem min 30x20 cm zintegrowanym z kieszeniami ( lub kieszenie osobno) 1szt
6 | b) pokrowiec MAYO min.78x145 cm z folii wzmocniony dodatkową warstwa chłonną 1 szt. | szt. | 100
c)taśma samoprzylepna min 9x49 cm ( lub taśma osobno) 1 szt
d)ściereczki chłonne min 30x33 cm 2 szt
e)osłona na tor wizyjny min 13x200 cm(razem lub osobno)1szt
f) serweta min 140x190 cm
ZESTAW SERWET UNIWERSALNYCH.skład minimalny:
a)Serweta min.150x240 cm samoprzylepna 1 szt
b)serweta min.75x90 cm 2 szt
7 | c)serweta min. 170x175 cm 1 szt | szt. | 100
d) pokrowiec MAYO min.78x145 cm z folii wzmocniony dodatkową warstwa chłonną 1 szt.
e) ściereczki chłonne min. 30x30 cm 4 szt
f) taśmy lepne min. 9x49 cm 1 szt
g) serweta min.140x190 cm z warstwa chłonną
h) kieszeń dwukomorowa razem lub osobno
ZESTAW DO HISTEROSKOPIIskład minimalny; a) serweta min 100x 150cm 1szt
b) pokrowiec MAYO min.78x145 cm z folii wzmocniony dodatkową warstwa chłonną 1 szt.
8 | c)serweta samoprzylepna min 75x90 cm 1 szt | szt. | 100
d)osłony na kończyny dolne min120x75 cm 2 szt
e)worek na płyny przylepny min 50x70 cm
f)ściereczki chłonne min 30x33 cm 2 szt
WYMAGANIA MINIMALNE : poz 6,7,8
Obłożenia sterylne,min 2 warstwowe, spełniające wymogi normy EN 13795 1-3,
Wykonane z włókniny polipropylenowej z laminatem polietylenowym,o gramaturze min 55g/m2
odporność na przenikanie cieczy min.150 cm słupa H2O
Dowodem spełnienia/potwierdzenia w/w parametrów będzie dołączenie kart danych technicznych wystawionych przez producenta.
W celu zweryfikowania zgodności oferowanych wyrobów z opisem przedmiotu zamówienia,należy dostarczyć próbki w minimalnej ilości handlowej - 1 szt.
Na opakowaniach zewnętrznych sterylnych obłożeń i zestawów sterylnych obłożeń i serwet,powinny znajdować się min. 2 samoprzylepne kontrolki umożliwiające powtórne wklejenie do protokołu operacyjnego z identyfikacją danego wyrobu.
Należy dołączyć również deklarację zgodności na w/w asortyment,katalog z oznaczeniami umożliwiającymi pełną identyfikację oferowanego wyrobu (skład wymiary itp.) certyfikat CE.

## Pakiet2
Pakiet nr 2
L.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | ilość opak.
1 | Jałowy zestaw opatrunkowymałydo podciśnieniowej terapii leczenia ran, składający się z:a.opatrunku piankowego z elastycznej,czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 10cm x 7,5cm x 3,3cmb.samoprzylepnej podkładki z portem , połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonuc.3 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 15cm x 20 cm. Całość jałowo pakowana, umieszczona na polipropylenowej tacce. | pak. po 3 szt | 8
2 | Jałowy zestaw opatrunkowyśrednido podciśnieniowej terapii leczenia ran, składający się z:a.opatrunku piankowego z elastycznej,czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 18cm x 12,5cm x 3,3cmb.samoprzylepnej podkładki z portem , połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonuc.2 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20cm x 30 cm. Całość jałowo pakowana, umieszczona na polipropylenowej tacce. | pak. po 3 szt | 10
3 | Jałowy zestaw opatrunkowydużydo podciśnieniowej terapii leczenia ran, składający się z:a.opatrunku piankowego z elastycznej,czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 25cm x 15cm x 3,3cmb.samoprzylepnej podkładki z portem, połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonuc.3 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20cm x 30 cm. Całość jałowo pakowana, umieszczona na polipropylenowej tacce. | pak. po 3 szt | 3
4 | Dodatkowe złączeYdo łączenia dwóch opatrunków | pak. po 3 szt | 1
5 | Jałowy zbiornik na wydzielinę300 mlpołączony z dwuświatłowym drenem z silikonu o długości 180cm | pak. po 3 szt | 8
6 | Jałowy zbiornik na wydzielinę800 ml połączony z dwuświatłowym drenem z silikonu o długości 180cm | pak. po 3 szt | 4
7 | Sylikonowa warstwa kontaktowa do zabezpieczania ran przed wrastaniem ziarniny w opatrunek rozmiar 10 x20cm | pak.po 5 szt | 1
8 | Sylikonowa warstwa kontaktowa do zabezpieczania ran przed wrastaniem ziarniny w opatrunkek rozmiar 20 x30cm | pak.po 5 szt | 1
Powyższy asortyment musi być kompatybilny z aparatami do podciśnieniowego leczenia
ran,który dostarcza dostawca na okres trwania terapii.

## Pakiet3
Pakiet nr 3
L.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | ilość
1 | Czepek chir. Kosak fioletowy super | szt | 5000
2 | Czepek chir. CHIC zielony | szt | 1000
3 | Osłona na ramię C- sterylny jednoczęściowy foliowy pokrowiec na ramię C wykonany z przezroczystej folii PE o wymiarach 117x183cm i gramaturze 32 mikronów. Odpornośc na przenikanie cieczy w strefie krytycznej>100cmH₂O | szt | 100
4 | Zestaw do porodu: 1.Serweta chirurgiczna wzmocniona z taśmą lepną o wym.75x75cm o gramaturze 23g/m² folii PE40 mikronów,wzmocnieniem o gramaturze 50g/m²oraz warstwą komfortową od strony pacjęta 12g/m²-1szt 2.Serweta chirurgiczna dwuwarstwowa o wymiarach 75x90cm o gramaturze 23g/m² oraz folii PE 40mikronów -1szt 3.Serweta chirurgiczna pod pośladki z workiem na płyny w kształcie stożka z opcją podłączenia drenu o wymiarach 85x120cm -1szt 4.Osłony na kończyny o wymiarach 75x120cm -2szt 5.Owinięcie noworodka o wymiar.100x100cm -1szt 6.Taśma lepną o wymiarach 9x49cm -1szt 7.Ręczniki chłonne o wymiarach 18x25cm -2szt 8.Serweta dwuwarstwowa na stolik instrumentalny służąca jako owinięcie zestawu o wym.150x190cm o gramaturze 23g/m² oraz folii PE 55 mikronów -1szt | kpl. | 500
5 | Zestaw do operacji na kończynie: -1 x serweta chirurgiczna do zabiegu w okolicach stawu kolanowego o wymiarach230x315cm,posiadający samouszczelniający otwór o średnicy 7 cm,otoczony warstwą chłonną z możliwością zamocowania drenów, -1 x serweta na stolik 150 x 190, -1 x osłona na kończynę 22 x 75cm, -2 x taśma samoprzylepna 9x 49, -4 xręczniki chłonne 18 x 25 cm, -1 x wzmocniona osłona na stolik MAYO 79x 145, -1 x wzmocniona serweta na stolik(owinięcie zestawu)150 x 190cm | kpl. | 15
WYMAGANIA MINIMALNE : poz 4, 5
W celu zweryfikowania zgodności oferowanych wyrobów z opisem przedmiotu zamówienia,należy dostarczyć próbki w minimalnej ilości handlowej - 1 szt.
Na opakowaniach zewnętrznych sterylnych obłożeń i zestawów sterylnych obłożeń i serwet,powinny znajdować się min. 2 samoprzylepne kontrolki umożliwiające powtórne wklejenie do protokołu operacyjnego z identyfikacją danego wyrobu.
Należy dołączyć również deklarację zgodności na w/w asortyment,katalog z oznaczeniami umożliwiającymi pełną identyfikację oferowanego wyrobu (skład wymiary itp.) certyfikat CE.

## Pakiet 4
Pakiet nr 4
L.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | ilość
1 | Miękki, sterylny kompres opatrunkowy o właściwościach niszczących biofilm bakteryjny i bakteriobójczych. Zbudowany z dwóch warstw w Technologii Hydrofiber oraz unikalnej Technologii Ag+ połączonych wzmacniającymi przeszyciami.Żeluje przy zetknięciu z wysiękiem z rany tworząc wilgotne środowisko sprzyjające gojeniu 10 x10cm | szt | 40