Środa Wielkopolska, dnia 7 maja 2018 roku

ZP/5/18

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU 
W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „„Sukcesywne Dostawy nici chirurgicznych, szwów, staplerów chirurgicznych, klipsów, siatek Przepuklinowych, taśm oraz systemów do reparacji przepony moczowo-płciowej – etap II”.

przez:

Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o.

z siedzibą w Środzie Wlkp.

ul. Żwirki i Wigury 10

63-000 Środa Wielkopolska

Działając na podstawie art. 38 ust.1 z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych niniejszym udzielam wyjaśnień na następujące pytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- Pytanie Wykonawcy:

Pakiet nr 3, poz. 9

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą bez określenia „dwuwklęsła”, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Tak. Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Pakiet nr 3, poz. 9

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem typu micro-point, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Tak. Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Niniejszym działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), mając na uwadze treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia a w szczególności przedmiot i opis przedmiotu zamówienia dla przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zwracamy się z pytaniem czy  w zadaniu 2 poz.3 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie klipsów po 6 szt. w magazynku lub wyłączy powyższą pozycję i utworzy dla niej oddzielny pakiet, co umożliwi nam złożenie nowej konkurencyjnej oferty?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

W pakiecie 2 poz. 3 jako jednostkę miary podano magazynek po 6 szt. klipsów w magazynku. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Pakiet nr 1, poz. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły odwrotnie tnącej 3/8 koła bez opisu katalogowego „dwuwklęsła”?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Tak. Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.

- Pytanie Wykonawcy:

Pakiet nr 1, poz. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły odwrotnie tnącej 3/8 koła kosmetycznej?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Tak. Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.

/-/ Filip Waligóra

Prezes Zarządu