Załącznik nr 1 do SIWZ

„Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego i odczynników dla Laboratorium Analitycznego wraz z użyczeniem lub dzierżawą niezbędnej aparatury część I”

SYSTEM ZAMKNIĘTY DO POBIERANIA KRWI (zapotrzebowanie w skali roku)

Probówki:
1. do morfologii z napylonym EDTA K-3 poj. 2,5-3,0 ml o średnicy 13mm – 20 000szt.
2. do morfologii z napylonym EDTA K-3 poj. 1,2-1,5 ml o średnicy do 9mm- 100szt.
3. z granulatem i aktywatorem krzepnięcia poj. 2,5-3 ml o średnicy 13mm – 12 000szt.
4. z granulatem i aktywatorem krzepnięcia poj. 4,5-5 ml o średnicy13 mm – 6 000szt.
5. do koagulologii poj.1 – 1,5ml o średnicy do 9mm – 100szt
6. do koagulologii poj. 2,5-3 ml o średnicy 13mm – 7 000 szt.
7. probówki z heparyną litową poj.2,5-3ml o średnicy 13mm – 9 000szt.
8. probówki do OB poj. 2-2,5ml – 1000 szt.
9. rurki do OB ze skalą – 1000szt.
10. do glukozy z fluorkiem sodu o poj. 1,2-1,5 ml o średnicy do 9mm – 1000 szt.
11. do oznaczania pseudotrombocytopenii z antykoagulantem innym niż cytrynian i heparyna- poj. 2,5-3.0 ml – 50 szt.

Mikrometoda:
1. probówki do morfologii z EDTA poj.200 μl – 1200 szt.
2. probówki z heparyną litową - poj.200 μl – 1700szt.

Igły sterylne:
1. systemowe 0,8mm – 5000 szt.
2. systemowe 0,9 mm – 15 000szt.

Adaptery
1. umożliwiające połączenie z igłą klasyczną lub wenflonem (sterylne) – 5000 szt.
2. membranowe do połączenia igły systemowej ze strzykawką luer (sterylne) – 100 szt.
3. służące do wykonaniu rozmazu krwi na szkiełku podstawowym, bez konieczności otwierania probówki – 400 szt.

Motylki sterylne:
1. systemowe 0,8mm z wężykiem dług.60-80 mm i adapterem – 100 szt.
2. systemowe 0,6mm z wężykiem dług 60-80mm i adapterem – 100szt.

Strzykawki z heparyną litową i filtrem odpowietrzającym do gazometrii, poj. max.2ml – pakowane sterylnie -1200 szt.

- Dostawca systemu przeprowadzi szkolenie personelu w terminie uzgodnionym przez kierownika laboratorium.
- Dostawca użyczy wirówkę laboratoryjną z wyposażeniem niezbędnym do odwirowywania krwi w probówkach dostawcy na czas trwania umowy.
- Wszystkie pozycje muszą pochodzić od jednego dostawcy.
- Możliwość pobierania krwi dwoma metodami: aspiracyjną i próżniową .
- Probówki z zakręcanym korkiem, wykonane z tworzywa sztucznego
- Probówki do pobierania krwi włośniczkowej zaopatrzone w kapilarę, korek i kołnierz przedłużający umożliwiający postawienie probówki na stole.