Środa Wlkp. 2 sierpnia 2018 r.

**Postępowanie nr ZP/11/18**

## Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

**Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Zakup i dostawa aparatury medycznej.”**

Działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, w związku z otrzymanymi od Wykonawców prośbami o wyjaśnienie treści SIWZ, poniżej podajemy treść pytań Wykonawców wraz z odpowiedziami:

1. **Pytanie Wykonawcy: Dotyczy pkt 22 SIWZ oraz pkt 23**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf najwyższej klasy o zakresie dynamiki powyżej 300 dB bez jednoznacznie zdefiniowanego przez producenta zakresu regulacji. Oferowany zakres dynamiki znacznie przekracza wymóg Zamawiającego, co stanowi o najwyższej klasie oferowanego aparatu.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Tak. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania aparatu o podanych w pytaniu parametrach.

1. **Pytanie Wykonawcy:**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu najwyższej klasy (klasy PREMIUM) i nie dopuszcza do postepowania aparatów niższych klas (High-end oraz Midle-end), które charakteryzują się gorszymi parametrami oraz wydajnością pracy. Wymóg ten zagwarantuje Zamawiającemu dostawę urządzenia z najlepszym dostępnym obrazowaniem na rynku, co znacząco wpłynie na poprawę świadczonych usług medycznych w Szpitalu.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu zgodnie z opisem zawartym w II Części SIWZ- Opisie przedmiotu zamówienia i wyjaśnieniami treści SIWZ udzielonymi w dniu 31 lipca br.

Powyższe modyfikacje stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

**/-/ Filip Waligóra**

**Prezes Zarządu**