Pakiet nr 5 - KOAGULOLOGIA

Dzierżawa analizatora do badań koagulologicznych wraz z dostawą odczynników i materiałów kontrolnych.

parametr oznaczany	szacunkowa liczba oznaczeń* / rok	szacunkowa liczba oznaczeń*/ 2 lata
PT	4200	8400
APTT	3000	6000
fibrynogen	100	200

*Podane ilości badań nie uwzględniają odczynników potrzebnych do wykonania kalibracji i kontroli jakości na dwóch poziomach każdego dnia – należy to uwzględnić w kalkulacji.

Wymagania minimalne stawiane analizatorowi do badań koagulologicznych:

L.p.	Wymagane parametry
1	Analizator nowy, nie starszy niż z 2018 r., z wbudowaną drukarką termiczną i dotykowym wyświetlaczem, serwisowany przez autoryzowany serwis producenta, w oparciu o oryginalne części zamienne.
2	4 kanały pomiarowe – możliwość wykonania jednocześnie dwóch oznaczeń w dublecie lub czterech pojedynczych.
3	Możliwość wprowadzenia parametrów odczynnikowych za pomocą kodów kreskowych, bez konieczności dokonywania dodatkowych kalibracji.
4	Oprogramowanie w języku polskim.
5	Czytnik kodów kreskowych zewnętrzny.
6	W czasie dzierżawy analizatora Wykonawca dokonywać będzie bezpłatnego serwisu i okresowych przeglądów konserwacyjnych.
7	Podłączenie analizatora do sieci informatycznej – Eskulap, dwukierunkowa transmisja danych, połączenie i konfiguracja na koszt Wykonawcy w terminie do 7 dni od uruchomienia analizatora. W przypadku pojawienia się nowych wersji/zmian w oprogramowaniu analizatora, metodyce oznaczeń Wykonawca w ciągu 7 dni od ukazania się zmiany dokona na własny koszt aktualizacji oraz zmian (jeżeli takie będą potrzebne) w podłączeniu do sieci informatycznej laboratorium.
8	Użyczenie bezpłatne aparatu po wygaśnięciu zawartej umowy 30 dni w celu wykorzystania zamówionych odczynników.
9	Pełna kontrola wyników kontroli jakości zawierająca wykresy Levey-Jenninga.
10	Wykonawca zapewni zabezpieczenie w ciągłości wykonywania badań w przypadku awarii aparatu poprzez zaoferowanie analizatora „back-up” lub pokryje koszty wynikające z konieczności transportu i wykonania badań u podwykonawcy.
11	Po zawarciu umowy wraz z pierwsza partią odczynników należy załączyć w formie papierowej i elektronicznej aktualne karty charakterystyki materiałów niebezpiecznych dla odczynników, materiału kontrolnego i innych materiałów zużywalnych, które w swoim składzie zawierają substancje niebezpieczne zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia . w sprawie substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem oraz dokument potwierdzający brak substancji niebezpiecznych dla odczynników, które takich substancji nie zawierają zgodnie z Dyrektywą o Preparatach Niebezpiecznych.
12	Wykonawca dokona montażu ww. sprzętu oraz zapewni bezpłatne przeszkolenie całego personelu Laboratorium w obsłudze analizatora w czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
13	Wykonawca dostarczy pipety automatyczne stałopojemnościowe o objętości 50µl, 100µl i pipetę automatyczną zmiennopojemnościową 100-1000µl, które niezbędne do wykonania badań oraz zapewni coroczną kalibrację tych pipet. Na czas kalibracji Wykonawca dostarczy pipety zastępcze.